BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

________________________

07 QUY TRÌNH

BẢO ĐẢM AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN

Áp dụng cho Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thới Lai

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BVĐKKVTL ngày … tháng … năm 2026)

Cần Thơ, năm 2026

DANH MỤC 07 QUY TRÌNH

| STT | Mã | Tên quy trình |
| --- | --- | --- |
| 1 | QT-01 | Quản lý an ninh mạng và hạ tầng mạng |
| 2 | QT-02 | Quản lý tài sản, cấu hình, máy chủ và ứng dụng |
| 3 | QT-03 | Quản lý tài sản thông tin, sao lưu và khôi phục |
| 4 | QT-04 | Quản lý và ứng phó sự cố an ninh mạng |
| 5 | QT-05 | Quản lý tài khoản, quyền truy cập và người sử dụng đầu cuối |
| 6 | QT-06 | Vô hiệu hóa quyền khi thay đổi trạng thái nhân sự |
| 7 | QT-07 | Thử nghiệm, nghiệm thu và cho phép vận hành hệ thống |

QT-01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN NINH MẠNG VÀ HẠ TẦNG MẠNG

1. Mục đích

Quy định việc vận hành, giám sát, thay đổi cấu hình, truy cập quản trị, sao lưu/khôi phục cấu hình và rà soát định kỳ đối với mạng LAN, Wi-Fi, kết nối Internet, thiết bị mạng và thiết bị bảo mật.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho 02 đường Internet, 02 router, 13 switch, 21 access point, mạng LAN/HIS 192.168.1.x, mạng camera, các VLAN, firewall/UTM, VPN và các kết nối do Bệnh viện quản lý. Thiết bị của nhà mạng vẫn phải có đầu mối, phạm vi cấu hình được giao và bằng chứng hỗ trợ.

3. Tài liệu viện dẫn

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; TCVN 14423:2026 An ninh mạng - Hệ thống thông tin - Yêu cầu cơ bản; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT được tham khảo trong phạm vi không trái với Luật An ninh mạng và Nghị định số 331/2026/NĐ-CP; Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thới Lai.

4. Trách nhiệm

| Chủ thể | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Giám đốc/Ban Giám đốc Bệnh viện | Phê duyệt thay đổi lớn, kết nối mới, gián đoạn dự kiến và chấp nhận rủi ro. |
| Phòng Kế hoạch tổng hợp | Quản lý danh mục tài sản, sơ đồ kiến trúc, rủi ro, nhà cung cấp; phê duyệt nghiệp vụ và kiểm tra hồ sơ. |
| Tổ Công nghệ thông tin | Giám sát, sao lưu cấu hình, thực hiện/giám sát thay đổi, rà soát log và báo cáo. |
| Nhà mạng/nhà cung cấp | Chỉ thao tác theo yêu cầu được duyệt; cung cấp log, cấu hình và biên bản. |
| Người sử dụng | Không tự đấu nối; báo mất kết nối hoặc dấu hiệu bất thường. |

5. Lưu đồ tóm tắt

| Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Biểu mẫu/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ Công nghệ thông tin | Kiểm tra trạng thái thiết bị, đường truyền, cảnh báo, dung lượng và thời gian hệ thống; ghi nhận sự kiện bất thường. | BM-01 Nhật ký vận hành mạng |
| 2 | Phòng KHTH/Tổ CNTT | Tiếp nhận yêu cầu thay đổi; xác định phạm vi, ảnh hưởng, thời gian, yêu cầu sao lưu và hoàn tác. | BM-02 Phiếu yêu cầu thay đổi |
| 3 | Lãnh đạo có thẩm quyền | Phê duyệt thay đổi; thay đổi khẩn cấp được phê duyệt bằng kênh nhanh và hoàn thiện hồ sơ trong 01 ngày làm việc. | BM-02 đã phê duyệt |
| 4 | Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp | Sao lưu cấu hình; thực hiện trong khung giờ được duyệt; ghi từng thao tác, người thực hiện và thời điểm. | Tệp cấu hình trước/sau; nhật ký thao tác |
| 5 | Tổ Công nghệ thông tin và đơn vị yêu cầu | Kiểm tra kết nối, phân vùng, truy cập Internet, luật kiểm soát, log và ảnh hưởng nghiệp vụ; hoàn tác nếu không đạt. | BM-03 Biên bản kiểm tra sau thay đổi |
| 6 | Tổ Công nghệ thông tin | Cập nhật sơ đồ, danh mục thiết bị, IP/VLAN, ma trận cổng/dịch vụ và phiên bản cấu hình. | Hồ sơ thiết kế/danh mục cập nhật |
| 7 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Rà soát 06 tháng/lần tài khoản quản trị, Wi-Fi, VPN, cổng mở, luật firewall/ACL, thiết bị lạ và khả năng khôi phục cấu hình. | BM-04 Biên bản rà soát mạng |

6. Diễn giải thực hiện

Bước 1. Kiểm tra trạng thái thiết bị, đường truyền, cảnh báo, dung lượng và thời gian hệ thống; ghi nhận sự kiện bất thường

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Kiểm tra trạng thái thiết bị, đường truyền, cảnh báo, dung lượng và thời gian hệ thống; ghi nhận sự kiện bất thường. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-01 Nhật ký vận hành mạng; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 2. Tiếp nhận yêu cầu thay đổi; xác định phạm vi, ảnh hưởng, thời gian, yêu cầu sao lưu và hoàn tác

Chủ trì: Phòng KHTH/Tổ CNTT. Tiếp nhận yêu cầu thay đổi; xác định phạm vi, ảnh hưởng, thời gian, yêu cầu sao lưu và hoàn tác. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-02 Phiếu yêu cầu thay đổi; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 3. Phê duyệt thay đổi; thay đổi khẩn cấp được phê duyệt bằng kênh nhanh và hoàn thiện hồ sơ trong 01 ngày làm việc

Chủ trì: Lãnh đạo có thẩm quyền. Phê duyệt thay đổi; thay đổi khẩn cấp được phê duyệt bằng kênh nhanh và hoàn thiện hồ sơ trong 01 ngày làm việc. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-02 đã phê duyệt; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 4. Sao lưu cấu hình; thực hiện trong khung giờ được duyệt; ghi từng thao tác, người thực hiện và thời điểm

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp. Sao lưu cấu hình; thực hiện trong khung giờ được duyệt; ghi từng thao tác, người thực hiện và thời điểm. Kết quả phải được ghi nhận tại Tệp cấu hình trước/sau; nhật ký thao tác; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 5. Kiểm tra kết nối, phân vùng, truy cập Internet, luật kiểm soát, log và ảnh hưởng nghiệp vụ; hoàn tác nếu không đạt

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin và đơn vị yêu cầu. Kiểm tra kết nối, phân vùng, truy cập Internet, luật kiểm soát, log và ảnh hưởng nghiệp vụ; hoàn tác nếu không đạt. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-03 Biên bản kiểm tra sau thay đổi; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 6. Cập nhật sơ đồ, danh mục thiết bị, IP/VLAN, ma trận cổng/dịch vụ và phiên bản cấu hình

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Cập nhật sơ đồ, danh mục thiết bị, IP/VLAN, ma trận cổng/dịch vụ và phiên bản cấu hình. Kết quả phải được ghi nhận tại Hồ sơ thiết kế/danh mục cập nhật; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 7. Rà soát 06 tháng/lần tài khoản quản trị, Wi-Fi, VPN, cổng mở, luật firewall/ACL, thiết bị lạ và khả năng khôi phục cấu hình

Chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp. Rà soát 06 tháng/lần tài khoản quản trị, Wi-Fi, VPN, cổng mở, luật firewall/ACL, thiết bị lạ và khả năng khôi phục cấu hình. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-04 Biên bản rà soát mạng; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

7. Điểm kiểm soát bắt buộc

1. Không dùng hub không quản lý tại vị trí cần phân VLAN/kiểm soát truy cập; việc giữ lại thiết bị phải có đánh giá rủi ro.

2. Wi-Fi khách/thiết bị cá nhân phải tách khỏi mạng nội bộ; không dùng chung khóa quản trị mặc định.

3. Không quản trị trực tiếp từ Internet; chỉ dùng VPN/kênh mã hóa và ghi log.

4. Kiến trúc mạng phải duy trì tối thiểu vùng biên, máy chủ, nội bộ, không dây và DMZ khi có dịch vụ công khai; thiết bị chính có phương án dự phòng; firewall tích hợp chống xâm nhập hoặc tương đương, WAF nếu có ứng dụng web, lọc tên miền độc hại, đồng bộ thời gian và thử khôi phục cấu hình tối thiểu hằng năm.

8. Hồ sơ và thời hạn lưu

| STT | Hồ sơ | Mã | Nơi/chủ thể lưu | Thời hạn tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhật ký vận hành mạng | BM-01 | Tổ Công nghệ thông tin | 02 năm |
| 2 | Phiếu thay đổi và phê duyệt | BM-02 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 3 | Biên bản kiểm tra sau thay đổi | BM-03 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 4 | Biên bản rà soát định kỳ | BM-04 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 5 | Tệp cấu hình và sơ đồ mạng | Không mã | Kho kỹ thuật có kiểm soát | Đến khi có bản thay thế và tối thiểu 02 năm |

Kiểm soát chung: Người thực hiện không tự phê duyệt yêu cầu do mình đề xuất khi cơ cấu cho phép tách vai trò. Mọi bằng chứng điện tử phải đặt tên, ghi ngày và lưu tại kho hồ sơ an ninh mạng có kiểm soát quyền.

QT-02 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN, CẤU HÌNH, MÁY CHỦ VÀ ỨNG DỤNG

1. Mục đích

Quản lý an toàn tài sản phần cứng, phần mềm, 02 máy chủ tại chỗ, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, HIS, ứng dụng, tài khoản, cấu hình chuẩn và dịch vụ dùng chung/thuê ngoài mà Bệnh viện sở hữu, vận hành hoặc được giao sử dụng.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho 02 máy chủ tại chỗ, trong đó có SERVER2/HIS 192.168.1.2; ứng dụng cài trên máy trạm; HIS/EMR/website/hosting; dịch vụ đám mây/thuê ngoài và tài khoản của Bệnh viện trên hệ thống dùng chung. Bệnh viện không tuyên bố quản trị hạ tầng của cơ quan cấp trên hoặc nhà cung cấp nếu không được giao.

3. Tài liệu viện dẫn

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; TCVN 14423:2026 An ninh mạng - Hệ thống thông tin - Yêu cầu cơ bản; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT được tham khảo trong phạm vi không trái với Luật An ninh mạng và Nghị định số 331/2026/NĐ-CP; Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thới Lai.

4. Trách nhiệm

| Chủ thể | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Chủ sở hữu nghiệp vụ | Xác định nhu cầu, dữ liệu, nhóm quyền và chấp nhận kết quả nghiệp vụ. |
| Phòng Kế hoạch tổng hợp | Duy trì danh mục, điều phối thay đổi, hợp đồng/SLA và kiểm tra bằng chứng. |
| Tổ Công nghệ thông tin | Kiểm tra cấu hình, tài khoản, bản vá, log, sao lưu và phối hợp nhà cung cấp. |
| Nhà cung cấp/Chủ quản hệ thống dùng chung | Vận hành phần hạ tầng được giao; thông báo sự cố, cung cấp bằng chứng và hỗ trợ khắc phục. |
| Người dùng | Sử dụng đúng quyền; không cài đặt hoặc chia sẻ tài khoản trái phép. |

5. Lưu đồ tóm tắt

| Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Biểu mẫu/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng KHTH/Tổ CNTT | Lập/cập nhật danh mục máy chủ, ứng dụng, phiên bản, chủ sở hữu, nơi lưu dữ liệu, nhà cung cấp, trạng thái hỗ trợ và trách nhiệm sao lưu. | BM-05 Danh mục tài sản phần cứng, phần mềm |
| 2 | Tổ Công nghệ thông tin | Kiểm tra định kỳ tài khoản đặc quyền, mật khẩu mặc định, MFA, dịch vụ/cổng, phần mềm, dung lượng, chứng thư số, log và trạng thái chống mã độc. | BM-06 Checklist vận hành /cứng hóa |
| 3 | Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp | Tiếp nhận cảnh báo; đánh giá mức độ, khả năng khai thác, ảnh hưởng và quyết định vá, biện pháp bù hoặc chấp nhận rủi ro có thời hạn. | BM-07 Phiếu quản lý bản vá/điểm yếu |
| 4 | Ban Giám đốc/ Phòng KHTH | Phê duyệt cài đặt, gỡ bỏ, nâng cấp, kết nối hoặc thay đổi; xác định sao lưu, kiểm thử và hoàn tác. | BM-02 Phiếu thay đổi |
| 5 | Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp | Thực hiện thay đổi; kiểm tra chức năng, phân quyền, xác thực, log, sao lưu và kết nối sau thay đổi. | BM-03 Biên bản kiểm tra |
| 6 | Phòng KHTH/Chủ sở hữu nghiệp vụ | Rà soát 06 tháng/lần danh mục, quyền, trạng thái hỗ trợ, SLA và tồn tại; cập nhật kế hoạch xử lý. | BM-08 Biên bản rà soát tài sản, nhà cung cấp và rủi ro |

6. Diễn giải thực hiện

Bước 1. Lập/cập nhật danh mục máy chủ, ứng dụng, phiên bản, chủ sở hữu, nơi lưu dữ liệu, nhà cung cấp, trạng thái hỗ trợ và trách nhiệm sao lưu

Chủ trì: Phòng KHTH/Tổ CNTT. Lập/cập nhật danh mục máy chủ, ứng dụng, phiên bản, chủ sở hữu, nơi lưu dữ liệu, nhà cung cấp, trạng thái hỗ trợ và trách nhiệm sao lưu. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-05 Danh mục tài sản phần cứng, phần mềm; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 2. Kiểm tra định kỳ tài khoản đặc quyền, mật khẩu mặc định, MFA, dịch vụ/cổng, phần mềm, dung lượng, chứng thư số, log và trạng thái chống mã độc

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Kiểm tra định kỳ tài khoản đặc quyền, mật khẩu mặc định, MFA, dịch vụ/cổng, phần mềm, dung lượng, chứng thư số, log và trạng thái chống mã độc. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-06 Checklist vận hành/cứng hóa; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 3. Tiếp nhận cảnh báo; đánh giá mức độ, khả năng khai thác, ảnh hưởng và quyết định vá, biện pháp bù hoặc chấp nhận rủi ro có thời hạn

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp. Tiếp nhận cảnh báo; đánh giá mức độ, khả năng khai thác, ảnh hưởng và quyết định vá, biện pháp bù hoặc chấp nhận rủi ro có thời hạn. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-07 Phiếu quản lý bản vá/điểm yếu; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 4. Phê duyệt cài đặt, gỡ bỏ, nâng cấp, kết nối hoặc thay đổi; xác định sao lưu, kiểm thử và hoàn tác

Chủ trì: Ban Giám đốc/Phòng KHTH. Phê duyệt cài đặt, gỡ bỏ, nâng cấp, kết nối hoặc thay đổi; xác định sao lưu, kiểm thử và hoàn tác. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-02 Phiếu thay đổi; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 5. Thực hiện thay đổi; kiểm tra chức năng, phân quyền, xác thực, log, sao lưu và kết nối sau thay đổi

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp. Thực hiện thay đổi; kiểm tra chức năng, phân quyền, xác thực, log, sao lưu và kết nối sau thay đổi. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-03 Biên bản kiểm tra; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 6. Rà soát 06 tháng/lần danh mục, quyền, trạng thái hỗ trợ, SLA và tồn tại; cập nhật kế hoạch xử lý

Chủ trì: Phòng KHTH/Chủ sở hữu nghiệp vụ. Rà soát 06 tháng/lần danh mục, quyền, trạng thái hỗ trợ, SLA và tồn tại; cập nhật kế hoạch xử lý. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-08 Biên bản rà soát tài sản, nhà cung cấp và rủi ro; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

7. Điểm kiểm soát bắt buộc

1. Danh mục phần cứng phải có tên, IP, MAC/serial, vị trí, mục đích, trạng thái hỗ trợ và người chịu trách nhiệm; danh mục phần mềm phải có tên, mục đích, phạm vi, bản quyền, phiên bản, trạng thái hỗ trợ và chủ thể quản lý. Bao gồm tối thiểu 02 máy chủ tại chỗ, SERVER2/HIS 192.168.1.2, thiết bị mạng, máy trạm và phần mềm được phép sử dụng.

2. Tài khoản quản trị phải định danh, dùng MFA, đổi mật khẩu tối thiểu 01 lần/02 tháng; tài khoản không hoạt động bị vô hiệu hóa sau 45 ngày. Mật khẩu tối thiểu 08 ký tự khi có MFA và 14 ký tự gồm bốn nhóm ký tự khi chưa có MFA; tài khoản dùng chung chỉ được sử dụng khi có phê duyệt, nhật ký trách nhiệm và đổi mật khẩu sau sử dụng.

3. Điểm yếu nghiêm trọng phải được xử lý ưu tiên trong 72 giờ và điểm yếu mức cao trong 07 ngày kể từ khi xác nhận, trừ trường hợp có thời hạn khác được phê duyệt; nếu chưa thể vá phải áp dụng biện pháp bù, ghi chủ sở hữu rủi ro và thực hiện quét lại.

4. Duy trì danh sách trình duyệt web, dịch vụ thư điện tử và phần mềm được phép sử dụng; gỡ bỏ phần mềm trái phép hoặc quản lý ngoại lệ có biện pháp giảm thiểu. Nhật ký truy cập, ứng dụng và cảnh báo lưu tối thiểu 01 tháng; ưu tiên 06 tháng khi hạ tầng cho phép.

8. Hồ sơ và thời hạn lưu

| STT | Hồ sơ | Mã | Nơi/chủ thể lưu | Thời hạn tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh mục máy chủ, ứng dụng, dịch vụ | BM-05 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Cập nhật thường xuyên; lưu 05 năm sau loại bỏ |
| 2 | Checklist vận hành/cứng hóa | BM-06 | Tổ Công nghệ thông tin | 02 năm |
| 3 | Phiếu bản vá/điểm yếu | BM-07 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 4 | Phiếu thay đổi/biên bản kiểm tra | BM-02/BM-03 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 5 | Biên bản rà soát định kỳ | BM-08 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |

Kiểm soát chung: Người thực hiện không tự phê duyệt yêu cầu do mình đề xuất khi cơ cấu cho phép tách vai trò. Mọi bằng chứng điện tử phải đặt tên, ghi ngày và lưu tại kho hồ sơ an ninh mạng có kiểm soát quyền.

QT-03 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN THÔNG TIN, SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC

1. Mục đích

Bảo đảm dữ liệu thuộc quyền quản lý của Bệnh viện, đặc biệt dữ liệu khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, dữ liệu sức khỏe và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, được phân loại, cấp quyền, sao lưu, kiểm tra và khôi phục theo mục tiêu đã phê duyệt.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho cơ sở dữ liệu HIS, dữ liệu khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, dữ liệu cấu hình, dữ liệu ứng dụng được phép xuất, văn bản/tệp công vụ, dữ liệu lưu tại thiết bị hoặc kho dùng chung và các bản sao. Dữ liệu do hệ thống cấp trên hoặc nhà cung cấp quản lý phải ghi rõ trách nhiệm sao lưu, lưu giữ và hỗ trợ khôi phục.

3. Tài liệu viện dẫn

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; TCVN 14423:2026 An ninh mạng - Hệ thống thông tin - Yêu cầu cơ bản; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT được tham khảo trong phạm vi không trái với Luật An ninh mạng và Nghị định số 331/2026/NĐ-CP; Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thới Lai.

4. Trách nhiệm

| Chủ thể | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Chủ sở hữu dữ liệu | Phân loại, xác định RPO/RTO, người được truy cập và xác nhận dữ liệu phục hồi. |
| Phòng Kế hoạch tổng hợp | Phê duyệt danh mục/kế hoạch; quản lý phương tiện và hồ sơ. |
| Tổ Công nghệ thông tin | Thực hiện/giám sát sao lưu, kiểm tra, khôi phục và xử lý lỗi. |
| Nhà cung cấp/Chủ quản hệ thống dùng chung | Thực hiện phần sao lưu theo SLA; cung cấp báo cáo và hỗ trợ khôi phục. |
| Người dùng | Lưu dữ liệu đúng vị trí; không tự sao chép ra dịch vụ/phương tiện cá nhân. |

5. Lưu đồ tóm tắt

| Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Biểu mẫu/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ sở hữu dữ liệu/Phòng KHTH | Lập danh mục: loại dữ liệu, nguồn, nơi lưu, mức quan trọng, RPO, RTO, tần suất, thời hạn giữ, người thực hiện và trách nhiệm nhà cung cấp. | BM-09 Danh mục và kế hoạch sao lưu |
| 2 | Tổ Công nghệ thông tin | Thực hiện sao lưu theo lịch: dữ liệu quan trọng tối thiểu hằng ngày; dữ liệu nghiệp vụ thông thường tối thiểu hằng tuần; cấu hình thiết bị khi thay đổi và tối thiểu hằng tháng. | BM-10 Nhật ký sao lưu |
| 3 | Tổ Công nghệ thông tin | Kiểm tra trạng thái, kích thước, mã kiểm tra hoặc khả năng mở/đọc; đối chiếu số bản sao và vị trí độc lập; xử lý lỗi trong ngày làm việc phát hiện. | BM-10 và cảnh báo/log |
| 4 | Chủ sở hữu dữ liệu/Phòng KHTH | Tiếp nhận yêu cầu khôi phục, xác định điểm phục hồi, phạm vi, ảnh hưởng, ưu tiên, phê duyệt và phương án bảo toàn dữ liệu hiện tại. | BM-11 Phiếu yêu cầu khôi phục |
| 5 | Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp | Khôi phục trên môi trường phù hợp; kiểm tra mã độc, tính nguyên vẹn, quyền truy cập và không ghi đè dữ liệu nguồn khi chưa được phép. | Nhật ký khôi phục |
| 6 | Chủ sở hữu dữ liệu | Kiểm tra tính đầy đủ, khả năng sử dụng và xác nhận đạt/không đạt; nếu không đạt thì thử bản sao khác hoặc kích hoạt xử lý sự cố. | BM-12 Biên bản khôi phục |
| 7 | Phòng KHTH/Tổ CNTT | Kiểm thử phục hồi tối thiểu 01 lần/năm; cập nhật RPO/RTO, dung lượng, lịch và biện pháp sau kết quả thử. | BM-13 Biên bản kiểm thử phục hồi |

6. Diễn giải thực hiện

Bước 1. Lập danh mục: loại dữ liệu, nguồn, nơi lưu, mức quan trọng, RPO, RTO, tần suất, thời hạn giữ, người thực hiện và trách nhiệm nhà cung cấp

Chủ trì: Chủ sở hữu dữ liệu/Phòng KHTH. Lập danh mục: loại dữ liệu, nguồn, nơi lưu, mức quan trọng, RPO, RTO, tần suất, thời hạn giữ, người thực hiện và trách nhiệm nhà cung cấp. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-09 Danh mục và kế hoạch sao lưu; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 2. Thực hiện sao lưu theo lịch: dữ liệu quan trọng tối thiểu hằng ngày; dữ liệu nghiệp vụ thông thường tối thiểu hằng tuần; cấu hình thiết bị khi thay đổi và tối thiểu hằng tháng

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Thực hiện sao lưu theo lịch: dữ liệu quan trọng tối thiểu hằng ngày; dữ liệu nghiệp vụ thông thường tối thiểu hằng tuần; cấu hình thiết bị khi thay đổi và tối thiểu hằng tháng. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-10 Nhật ký sao lưu; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 3. Kiểm tra trạng thái, kích thước, mã kiểm tra hoặc khả năng mở/đọc; đối chiếu số bản sao và vị trí độc lập; xử lý lỗi trong ngày làm việc phát hiện

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Kiểm tra trạng thái, kích thước, mã kiểm tra hoặc khả năng mở/đọc; đối chiếu số bản sao và vị trí độc lập; xử lý lỗi trong ngày làm việc phát hiện. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-10 và cảnh báo/log; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 4. Tiếp nhận yêu cầu khôi phục, xác định điểm phục hồi, phạm vi, ảnh hưởng, ưu tiên, phê duyệt và phương án bảo toàn dữ liệu hiện tại

Chủ trì: Chủ sở hữu dữ liệu/Phòng KHTH. Tiếp nhận yêu cầu khôi phục, xác định điểm phục hồi, phạm vi, ảnh hưởng, ưu tiên, phê duyệt và phương án bảo toàn dữ liệu hiện tại. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-11 Phiếu yêu cầu khôi phục; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 5. Khôi phục trên môi trường phù hợp; kiểm tra mã độc, tính nguyên vẹn, quyền truy cập và không ghi đè dữ liệu nguồn khi chưa được phép

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp. Khôi phục trên môi trường phù hợp; kiểm tra mã độc, tính nguyên vẹn, quyền truy cập và không ghi đè dữ liệu nguồn khi chưa được phép. Kết quả phải được ghi nhận tại Nhật ký khôi phục; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 6. Kiểm tra tính đầy đủ, khả năng sử dụng và xác nhận đạt/không đạt; nếu không đạt thì thử bản sao khác hoặc kích hoạt xử lý sự cố

Chủ trì: Chủ sở hữu dữ liệu. Kiểm tra tính đầy đủ, khả năng sử dụng và xác nhận đạt/không đạt; nếu không đạt thì thử bản sao khác hoặc kích hoạt xử lý sự cố. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-12 Biên bản khôi phục; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 7. Kiểm thử phục hồi tối thiểu 01 lần/năm; cập nhật RPO/RTO, dung lượng, lịch và biện pháp sau kết quả thử

Chủ trì: Phòng KHTH/Tổ CNTT. Kiểm thử phục hồi tối thiểu 01 lần/năm; cập nhật RPO/RTO, dung lượng, lịch và biện pháp sau kết quả thử. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-13 Biên bản kiểm thử phục hồi; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

7. Điểm kiểm soát bắt buộc

1. Tài sản thông tin áp dụng ba mức phân loại Công khai, Nội bộ, Hạn chế truy cập; lập danh sách quyền truy cập, mã hóa dữ liệu không công khai hoặc áp dụng kiểm soát rủi ro tương đương. Không sử dụng FTP/TFTP hoặc giao thức không mã hóa để truyền bản sao.

2. Bản sao phải được định danh, quản lý phiên bản, bảo vệ tính toàn vẹn/tính sẵn sàng và lưu trên hạ tầng tách biệt với môi trường vận hành; dữ liệu quan trọng cần bản sao ngoại tuyến hoặc bất biến khi khả thi.

3. Trước khi có RPO/RTO chính thức, áp dụng mục tiêu tạm thời cho dữ liệu HIS quan trọng: RPO không quá 24 giờ, RTO không quá 08 giờ; chủ sở hữu nghiệp vụ phải đánh giá và đề xuất mức nghiêm ngặt hơn khi yêu cầu khám chữa bệnh, liên tục dịch vụ hoặc pháp luật chuyên ngành đòi hỏi.

4. Dữ liệu trên hệ thống dùng chung không được tự ý xuất/sao lưu nếu chủ quản không cho phép.

8. Hồ sơ và thời hạn lưu

| STT | Hồ sơ | Mã | Nơi/chủ thể lưu | Thời hạn tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh mục/kế hoạch sao lưu | BM-09 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Rà soát hằng năm; lưu 05 năm |
| 2 | Nhật ký và log sao lưu | BM-10 | Tổ Công nghệ thông tin | 02 năm |
| 3 | Phiếu yêu cầu khôi phục | BM-11 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 4 | Biên bản khôi phục/kiểm thử | BM-12/BM-13 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 5 | Bản sao dữ liệu | Theo kế hoạch | Kho sao lưu được phê duyệt | Theo vòng đời từng loại dữ liệu |

Kiểm soát chung: Người thực hiện không tự phê duyệt yêu cầu do mình đề xuất khi cơ cấu cho phép tách vai trò. Mọi bằng chứng điện tử phải đặt tên, ghi ngày và lưu tại kho hồ sơ an ninh mạng có kiểm soát quyền.

QT-04 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN NINH MẠNG

1. Mục đích

Thiết lập cơ chế tiếp nhận, xác minh, phân loại, báo cáo, ứng phó, khôi phục, bảo toàn chứng cứ và tổng kết sự cố thống nhất với Kế hoạch ứng phó sự cố an ninh mạng của Bệnh viện.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho sự cố mạng, thiết bị, tài khoản, dữ liệu, mã độc, lừa đảo, mất thiết bị, rò rỉ thông tin, gián đoạn dịch vụ và sự cố tại nhà cung cấp ảnh hưởng đến Hệ thống.

3. Tài liệu viện dẫn

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; TCVN 14423:2026 An ninh mạng - Hệ thống thông tin - Yêu cầu cơ bản; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT được tham khảo trong phạm vi không trái với Luật An ninh mạng và Nghị định số 331/2026/NĐ-CP; Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thới Lai.

4. Trách nhiệm

| Chủ thể | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Giám đốc/Ban Giám đốc Bệnh viện | Chỉ huy sự cố nghiêm trọng; quyết định huy động, gián đoạn, công bố và báo cáo vượt thẩm quyền. |
| Phòng Kế hoạch tổng hợp | Đầu mối tiếp nhận, điều phối, lập hồ sơ và báo cáo. |
| Tổ Công nghệ thông tin | Xác minh kỹ thuật, cô lập, bảo toàn log, khôi phục và theo dõi. |
| Cơ quan Công an có thẩm quyền | Phối hợp bảo toàn chứng cứ, xác minh dấu hiệu vi phạm và liên hệ Công an cấp trên. |
| Các bộ phận/người dùng | Báo ngay, bảo vệ hiện trường số và thực hiện chỉ đạo. |
| Nhà cung cấp | Thông báo, cung cấp log, hỗ trợ cô lập/khôi phục và báo cáo nguyên nhân. |

5. Lưu đồ tóm tắt

| Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Biểu mẫu/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Người phát hiện | Báo ngay đầu mối qua điện thoại/kênh được công bố; nêu thời điểm, thiết bị/tài khoản, biểu hiện và hành động đã thực hiện. | BM-14 Phiếu ghi nhận sự cố |
| 2 | Tổ Công nghệ thông tin | Xác minh sự kiện, phạm vi, mức ảnh hưởng, khả năng lan rộng; phân loại và đề xuất mức ưu tiên. | BM-14 cập nhật |
| 3 | Phòng Kế hoạch tổng hợp/Lãnh đạo | Kích hoạt phương án; thông báo cơ quan Công an có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền, đơn vị điều phối, chủ quản hệ thống dùng chung và nhà cung cấp theo mức độ. | Nhật ký liên lạc/Báo cáo nhanh |
| 4 | Tổ Công nghệ thông tin/cơ quan Công an có thẩm quyền/Nhà cung cấp | Cô lập hoặc kiềm chế; sao chép log, ảnh chụp màn hình, thời gian, tệp nghi vấn; lập chuỗi bàn giao chứng cứ khi cần. | BM-15 Nhật ký xử lý và chứng cứ |
| 5 | Nhóm ứng phó | Loại bỏ nguyên nhân, vá lỗi/đổi mật khẩu/khóa tài khoản/khôi phục cấu hình hoặc dữ liệu; kiểm tra trước khi kết nối lại. | BM-15 và biên bản khôi phục |
| 6 | Chủ sở hữu nghiệp vụ/Lãnh đạo | Xác nhận dịch vụ ổn định, dữ liệu đầy đủ, nguy cơ được kiểm soát; quyết định kết thúc trạng thái sự cố. | BM-16 Báo cáo kết quả |
| 7 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Trong 05 ngày làm việc sau khi kết thúc, họp rút kinh nghiệm, xác định nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người thực hiện và hạn hoàn thành. | BM-16/Kế hoạch khắc phục |

6. Diễn giải thực hiện

Bước 1. Báo ngay đầu mối qua điện thoại/kênh được công bố; nêu thời điểm, thiết bị/tài khoản, biểu hiện và hành động đã thực hiện

Chủ trì: Người phát hiện. Báo ngay đầu mối qua điện thoại/kênh được công bố; nêu thời điểm, thiết bị/tài khoản, biểu hiện và hành động đã thực hiện. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-14 Phiếu ghi nhận sự cố; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 2. Xác minh sự kiện, phạm vi, mức ảnh hưởng, khả năng lan rộng; phân loại và đề xuất mức ưu tiên

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Xác minh sự kiện, phạm vi, mức ảnh hưởng, khả năng lan rộng; phân loại và đề xuất mức ưu tiên. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-14 cập nhật; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 3. Kích hoạt phương án; thông báo cơ quan Công an có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền, đơn vị điều phối, chủ quản hệ thống dùng chung và nhà cung cấp theo mức độ

Chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp/Lãnh đạo. Kích hoạt phương án; thông báo cơ quan Công an có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền, đơn vị điều phối, chủ quản hệ thống dùng chung và nhà cung cấp theo mức độ. Kết quả phải được ghi nhận tại Nhật ký liên lạc/Báo cáo nhanh; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 4. Cô lập hoặc kiềm chế; sao chép log, ảnh chụp màn hình, thời gian, tệp nghi vấn; lập chuỗi bàn giao chứng cứ khi cần

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin/cơ quan Công an có thẩm quyền/Nhà cung cấp. Cô lập hoặc kiềm chế; sao chép log, ảnh chụp màn hình, thời gian, tệp nghi vấn; lập chuỗi bàn giao chứng cứ khi cần. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-15 Nhật ký xử lý và chứng cứ; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 5. Loại bỏ nguyên nhân, vá lỗi/đổi mật khẩu/khóa tài khoản/khôi phục cấu hình hoặc dữ liệu; kiểm tra trước khi kết nối lại

Chủ trì: Nhóm ứng phó. Loại bỏ nguyên nhân, vá lỗi/đổi mật khẩu/khóa tài khoản/khôi phục cấu hình hoặc dữ liệu; kiểm tra trước khi kết nối lại. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-15 và biên bản khôi phục; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 6. Xác nhận dịch vụ ổn định, dữ liệu đầy đủ, nguy cơ được kiểm soát; quyết định kết thúc trạng thái sự cố

Chủ trì: Chủ sở hữu nghiệp vụ/Lãnh đạo. Xác nhận dịch vụ ổn định, dữ liệu đầy đủ, nguy cơ được kiểm soát; quyết định kết thúc trạng thái sự cố. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-16 Báo cáo kết quả; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 7. Trong 05 ngày làm việc sau khi kết thúc, họp rút kinh nghiệm, xác định nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người thực hiện và hạn hoàn thành

Chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp. Trong 05 ngày làm việc sau khi kết thúc, họp rút kinh nghiệm, xác định nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người thực hiện và hạn hoàn thành. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-16/Kế hoạch khắc phục; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

7. Điểm kiểm soát bắt buộc

1. Không tự ý xóa log, cài lại thiết bị, tắt nguồn hoặc công bố thông tin khi chưa có chỉ đạo, trừ hành động cô lập khẩn cấp để hạn chế thiệt hại.

2. Thời gian hệ thống phải được đồng bộ để bảo đảm giá trị điều tra của log.

3. Chỉ định 01 người chủ chốt và ít nhất 01 người dự phòng quản lý ứng phó sự cố; danh bạ cơ quan Công an, cơ quan điều phối, nhà mạng và nhà cung cấp được xác minh tối thiểu hằng năm và thử kênh liên lạc theo kế hoạch.

4. Thông báo ban đầu sự cố nghiêm trọng trong 24 giờ; báo cáo nguyên nhân, phạm vi và biện pháp khắc phục trong 72 giờ; trường hợp có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc gián đoạn nghiêm trọng phải báo cáo ngay. Nội dung phải thống nhất với Kế hoạch ứng phó sự cố an ninh mạng của Bệnh viện.

8. Hồ sơ và thời hạn lưu

| STT | Hồ sơ | Mã | Nơi/chủ thể lưu | Thời hạn tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu ghi nhận sự cố | BM-14 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 2 | Nhật ký xử lý/chuỗi chứng cứ | BM-15 | Phòng Kế hoạch tổng hợp/cơ quan Công an có thẩm quyền | Theo vụ việc; tối thiểu 05 năm |
| 3 | Báo cáo nhanh và báo cáo kết quả | BM-16 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 4 | Log, ảnh, tệp chứng cứ | Không mã | Kho chứng cứ hạn chế truy cập | Theo yêu cầu điều tra/pháp luật |
| 5 | Kế hoạch và biên bản diễn tập | Không mã | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |

Kiểm soát chung: Người thực hiện không tự phê duyệt yêu cầu do mình đề xuất khi cơ cấu cho phép tách vai trò. Mọi bằng chứng điện tử phải đặt tên, ghi ngày và lưu tại kho hồ sơ an ninh mạng có kiểm soát quyền.

***

QT-05 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, QUYỀN TRUY CẬP VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẦU CUỐI

1. Mục đích

Quản lý vòng đời tài khoản người dùng, thiết bị đầu cuối, việc sử dụng mạng, Internet, Wi-Fi, thư điện tử, phương tiện lưu trữ và dữ liệu công vụ.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ viên chức, người lao động, học viên/thực tập sinh, khách, nhà cung cấp và thiết bị kết nối hoặc truy cập Hệ thống.

3. Tài liệu viện dẫn

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; TCVN 14423:2026 An ninh mạng - Hệ thống thông tin - Yêu cầu cơ bản; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT được tham khảo trong phạm vi không trái với Luật An ninh mạng và Nghị định số 331/2026/NĐ-CP; Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thới Lai.

4. Trách nhiệm

| Chủ thể | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Trưởng khoa/phòng/phụ trách trạm y tế | Đề nghị/phê duyệt nhu cầu nghiệp vụ và rà soát quyền của nhân sự. |
| Phòng Kế hoạch tổng hợp | Phê duyệt hành chính, quản lý danh mục và phối hợp thu hồi. |
| Tổ Công nghệ thông tin | Cấp/sửa/khóa tài khoản, cấu hình thiết bị, kiểm tra tuân thủ và lưu log. |
| Người sử dụng | Bảo vệ tài khoản, thiết bị, dữ liệu; tuân thủ chính sách và báo sự cố. |
| Nhà cung cấp | Chỉ sử dụng tài khoản, thiết bị và thời gian được phê duyệt. |

5. Lưu đồ tóm tắt

| Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Biểu mẫu/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng khoa/phòng/phụ trách trạm y tế | Gửi yêu cầu cấp mới/thay đổi quyền, nêu người dùng, hệ thống, nhóm quyền, lý do, thời hạn và người quản lý. | BM-17 Phiếu yêu cầu tài khoản/quyền |
| 2 | Chủ sở hữu dữ liệu/Phòng KHTH | Kiểm tra nguyên tắc tối thiểu, xung đột nhiệm vụ, thời hạn và phê duyệt. | BM-17 đã phê duyệt |
| 3 | Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp | Tạo tài khoản định danh, buộc đổi mật khẩu, bật MFA khi hỗ trợ, cấu hình nhóm quyền và bàn giao bí mật qua kênh riêng. | Nhật ký cấp quyền/Biên bản bàn giao |
| 4 | Tổ Công nghệ thông tin | Kiểm tra thiết bị trước kết nối: danh mục, bản vá, chống mã độc, tường lửa, khóa màn hình, quyền quản trị cục bộ và phần mềm hợp lệ. | BM-18 Checklist thiết bị |
| 5 | Người sử dụng | Sử dụng đúng mục đích; không chia sẻ tài khoản; không tự cài phần mềm, phát Wi-Fi, dùng USB/dịch vụ cá nhân hoặc đưa dữ liệu vào AI khi chưa được phép. | Cam kết/nhật ký hệ thống |
| 6 | Trưởng khoa, phòng, trạm y tế/Tổ CNTT | Rà soát quyền tối thiểu 06 tháng/lần và khi thay đổi nhiệm vụ; khóa tài khoản không dùng, xử lý quyền dư thừa. | BM-19 Biên bản rà soát quyền |
| 7 | Người dùng/Tổ Công nghệ thông tin | Khi có mất thiết bị, nghi lộ mật khẩu, mã độc hoặc truy cập lạ: báo ngay, đổi/khóa thông tin xác thực, cô lập và chuyển QT-04. | BM-14 Phiếu sự cố |

6. Diễn giải thực hiện

Bước 1. Gửi yêu cầu cấp mới/thay đổi quyền, nêu người dùng, hệ thống, nhóm quyền, lý do, thời hạn và người quản lý

Chủ trì: Trưởng khoa/phòng/phụ trách trạm y tế. Gửi yêu cầu cấp mới/thay đổi quyền, nêu người dùng, hệ thống, nhóm quyền, lý do, thời hạn và người quản lý. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-17 Phiếu yêu cầu tài khoản/quyền; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 2. Kiểm tra nguyên tắc tối thiểu, xung đột nhiệm vụ, thời hạn và phê duyệt

Chủ trì: Chủ sở hữu dữ liệu/Phòng KHTH. Kiểm tra nguyên tắc tối thiểu, xung đột nhiệm vụ, thời hạn và phê duyệt. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-17 đã phê duyệt; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 3. Tạo tài khoản định danh, buộc đổi mật khẩu, cấu hình MFA bắt buộc cho truy cập ngoài/tài khoản quản trị, cấu hình nhóm quyền và bàn giao bí mật qua kênh riêng

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp. Tạo tài khoản định danh, buộc đổi mật khẩu; cấu hình MFA bắt buộc cho truy cập từ Internet, đối tác/bên thứ ba và tài khoản quản trị; áp dụng mật khẩu theo TCVN 14423:2026, cấu hình nhóm quyền và bàn giao bí mật qua kênh riêng. Kết quả ghi tại Nhật ký cấp quyền/Biên bản bàn giao; ngoại lệ phải có đánh giá rủi ro, thời hạn và phê duyệt.

Bước 4. Kiểm tra thiết bị trước kết nối: danh mục, bản vá, chống mã độc, tường lửa, khóa màn hình, quyền quản trị cục bộ và phần mềm hợp lệ

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Kiểm tra thiết bị trước kết nối: danh mục, bản vá, chống mã độc, tường lửa, khóa màn hình, quyền quản trị cục bộ và phần mềm hợp lệ. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-18 Checklist thiết bị; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 5. Sử dụng đúng mục đích; không chia sẻ tài khoản; không tự cài phần mềm, phát Wi-Fi, dùng USB/dịch vụ cá nhân hoặc đưa dữ liệu khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án vào AI khi chưa được phép

Chủ trì: Người sử dụng. Sử dụng đúng mục đích; không chia sẻ tài khoản; không tự cài phần mềm, phát Wi-Fi, dùng USB/dịch vụ cá nhân hoặc đưa dữ liệu khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, dữ liệu sức khỏe vào AI khi chưa được phép. Kết quả phải được ghi nhận tại Cam kết/nhật ký hệ thống; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 6. Rà soát quyền tối thiểu 06 tháng/lần và khi thay đổi nhiệm vụ; vô hiệu hóa tài khoản không hoạt động sau 45 ngày, xử lý quyền dư thừa

Chủ trì: Trưởng khoa, phòng, trạm y tế/Tổ CNTT. Rà soát quyền tối thiểu 06 tháng/lần và khi thay đổi nhiệm vụ; vô hiệu hóa tài khoản không hoạt động sau 45 ngày, xử lý quyền dư thừa, kiểm tra MFA và ngày đổi mật khẩu quản trị. Kết quả ghi tại BM-19; ngoại lệ phải có lý do, rủi ro, thời hạn và người phê duyệt.

Bước 7. Khi có mất thiết bị, nghi lộ mật khẩu, mã độc hoặc truy cập lạ: báo ngay, đổi/khóa thông tin xác thực, cô lập và chuyển QT-04

Chủ trì: Người dùng/Tổ Công nghệ thông tin. Khi có mất thiết bị, nghi lộ mật khẩu, mã độc hoặc truy cập lạ: báo ngay, đổi/khóa thông tin xác thực, cô lập và chuyển QT-04. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-14 Phiếu sự cố; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

7. Điểm kiểm soát bắt buộc

1. Máy mới chưa được kiểm tra không kết nối trực tiếp vào mạng nội bộ; sử dụng vùng đăng ký/cách ly hoặc Wi-Fi khách nếu có.

2. Mật khẩu không gửi chung kênh với tên tài khoản; cấm ghi dán tại máy. Hệ thống có MFA dùng tối thiểu 08 ký tự; hệ thống chưa có MFA dùng tối thiểu 14 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; tài khoản quản trị đổi tối thiểu 01 lần/02 tháng.

3. Tài khoản dùng chung phải loại bỏ; trường hợp bắt buộc có chủ sở hữu, sổ sử dụng và đổi mật khẩu sau thay đổi nhân sự.

4. Wi-Fi khách không được truy cập tài nguyên nội bộ; trình duyệt và thư điện tử phải nằm trong danh sách được phép, còn hỗ trợ và được cập nhật; sử dụng dịch vụ lọc tên miền để ngăn tên miền giả mạo, độc hại.

8. Hồ sơ và thời hạn lưu

| STT | Hồ sơ | Mã | Nơi/chủ thể lưu | Thời hạn tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu cấp/thay đổi quyền | BM-17 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 2 | Checklist thiết bị | BM-18 | Tổ Công nghệ thông tin | 02 năm |
| 3 | Biên bản rà soát quyền | BM-19 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 4 | Cam kết bảo mật/biên bản phổ biến | Không mã | Hồ sơ nhân sự/Phòng Kế hoạch tổng hợp | Trong thời gian làm việc và 05 năm sau chấm dứt |
| 5 | Nhật ký xác thực/truy cập | Theo hệ thống | Đơn vị vận hành/nhà cung cấp | Tối thiểu 01 tháng hoặc lâu hơn theo Quy chế |

Kiểm soát chung: Người thực hiện không tự phê duyệt yêu cầu do mình đề xuất khi cơ cấu cho phép tách vai trò. Mọi bằng chứng điện tử phải đặt tên, ghi ngày và lưu tại kho hồ sơ an ninh mạng có kiểm soát quyền.

QT-06 - QUY TRÌNH THU HỒI QUYỀN, TÀI SẢN VÀ DỮ LIỆU KHI THAY ĐỔI VỊ TRÍ HOẶC CHẤM DỨT CÔNG VIỆC

1. Mục đích

Bảo đảm toàn bộ tài khoản, quyền truy cập, tài sản, thiết bị xác thực, dữ liệu và quyền vật lý được thu hồi hoặc điều chỉnh đúng thời điểm khi nhân sự thay đổi.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng khi nghỉ việc, chuyển công tác, thay đổi nhiệm vụ, đình chỉ, nghỉ dài hạn, hết hợp đồng hoặc kết thúc công việc của nhà cung cấp.

3. Tài liệu viện dẫn

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; TCVN 14423:2026 An ninh mạng - Hệ thống thông tin - Yêu cầu cơ bản; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT được tham khảo trong phạm vi không trái với Luật An ninh mạng và Nghị định số 331/2026/NĐ-CP; Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thới Lai.

4. Trách nhiệm

| Chủ thể | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Bộ phận tham mưu tổ chức cán bộ/Phòng Kế hoạch tổng hợp | Thông báo kịp thời thời điểm hiệu lực và danh sách đối tượng. |
| Trưởng khoa/phòng/phụ trách trạm y tế | Xác định tài khoản, dữ liệu, hồ sơ công việc và người tiếp nhận. |
| Tổ Công nghệ thông tin | Khóa/điều chỉnh tài khoản, thu hồi thiết bị xác thực và kiểm tra log. |
| Phòng Tổ chức - Hành chính | Thu hồi thiết bị, thẻ, khóa, USB và cập nhật sổ tài sản. |
| Đối tượng bàn giao | Bàn giao công việc, dữ liệu, tài sản; không giữ bản sao trái phép. |
| Nhà cung cấp | Thu hồi tài khoản nhân sự của mình và xác nhận xóa/hoàn trả dữ liệu. |

5. Lưu đồ tóm tắt

| Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Biểu mẫu/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng Tổ chức - Hành chính | Thông báo bằng văn bản cho trưởng khoa/phòng/phụ trách trạm y tế, Tổ Công nghệ thông tin và quản lý tài sản; trường hợp khẩn cấp thông báo ngay qua kênh nhanh và bổ sung văn bản. | BM-20 Thông báo thay đổi nhân sự |
| 2 | Trưởng khoa, phòng, trạm y tế/Tổ CNTT | Đối chiếu danh mục tài khoản, nhóm quyền, VPN, email, chữ ký số, ứng dụng dùng chung, thiết bị, USB, thẻ/khóa và dữ liệu đang quản lý. | BM-21 Checklist thu hồi |
| 3 | Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp | Vô hiệu hóa tài khoản theo đúng thời điểm hiệu lực; tài khoản đặc quyền và truy cập từ xa xử lý ngay; thu hồi phiên đăng nhập, token, chứng thư và đổi bí mật dùng chung có liên quan. | Log khóa/thu hồi tài khoản |
| 4 | Trưởng đơn vị/Phòng TC-HC | Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu công việc, thiết bị, thẻ, khóa, phương tiện lưu trữ; cập nhật người quản lý mới và tình trạng tài sản. | Biên bản bàn giao/BM-21 |
| 5 | Tổ Công nghệ thông tin | Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống; rà soát đăng nhập sau thời điểm thu hồi, quyền gián tiếp qua nhóm và tài khoản cục bộ; xử lý bỏ sót. | BM-21 xác nhận kỹ thuật |
| 6 | Phòng TC-HC/Trưởng khoa, phòng, trạm y tế | Xác nhận hoàn tất. Chỉ kết thúc thủ tục khi các bên ký; ngoại lệ phải có phê duyệt và thời hạn đóng. | BM-22 Biên bản hoàn tất |
| 7 | Tổ Công nghệ thông tin | Lưu hồ sơ, cập nhật danh mục tài khoản/tài sản và rà soát sự cố nếu có truy cập bất thường sau thu hồi. | Danh mục cập nhật/BM-14 nếu có |

6. Diễn giải thực hiện

Bước 1. Thông báo bằng văn bản cho trưởng khoa/phòng/phụ trách trạm y tế, Tổ Công nghệ thông tin và quản lý tài sản; trường hợp khẩn cấp thông báo ngay qua kênh nhanh và bổ sung văn bản

Chủ trì: Phòng Tổ chức - Hành chính. Thông báo bằng văn bản cho trưởng khoa/phòng/phụ trách trạm y tế, Tổ Công nghệ thông tin và quản lý tài sản; trường hợp khẩn cấp thông báo ngay qua kênh nhanh và bổ sung văn bản. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-20 Thông báo thay đổi nhân sự; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 2. Đối chiếu danh mục tài khoản, nhóm quyền, VPN, email, chữ ký số, ứng dụng dùng chung, thiết bị, USB, thẻ/khóa và dữ liệu đang quản lý

Chủ trì: Trưởng khoa, phòng, trạm y tế/Tổ CNTT. Đối chiếu danh mục tài khoản, nhóm quyền, VPN, email, chữ ký số, ứng dụng dùng chung, thiết bị, USB, thẻ/khóa và dữ liệu đang quản lý. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-21 Checklist thu hồi; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 3. Vô hiệu hóa tài khoản theo đúng thời điểm hiệu lực; tài khoản đặc quyền và truy cập từ xa xử lý ngay; thu hồi phiên đăng nhập, token, chứng thư và đổi bí mật dùng chung có liên quan

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin/Nhà cung cấp. Vô hiệu hóa tài khoản theo đúng thời điểm hiệu lực; tài khoản đặc quyền và truy cập từ xa xử lý ngay; thu hồi phiên đăng nhập, token, chứng thư và đổi bí mật dùng chung có liên quan. Kết quả phải được ghi nhận tại Log khóa/thu hồi tài khoản; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 4. Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu công việc, thiết bị, thẻ, khóa, phương tiện lưu trữ; cập nhật người quản lý mới và tình trạng tài sản

Chủ trì: Trưởng đơn vị/Phòng TC-HC. Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu công việc, thiết bị, thẻ, khóa, phương tiện lưu trữ; cập nhật người quản lý mới và tình trạng tài sản. Kết quả phải được ghi nhận tại Biên bản bàn giao/BM-21; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống; rà soát đăng nhập sau thời điểm thu hồi, quyền gián tiếp qua nhóm và tài khoản cục bộ; xử lý bỏ sót

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống; rà soát đăng nhập sau thời điểm thu hồi, quyền gián tiếp qua nhóm và tài khoản cục bộ; xử lý bỏ sót. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-21 xác nhận kỹ thuật; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 6. Xác nhận hoàn tất

Chủ trì: Phòng TC-HC/Trưởng khoa, phòng, trạm y tế. Xác nhận hoàn tất. Chỉ kết thúc thủ tục khi các bên ký; ngoại lệ phải có phê duyệt và thời hạn đóng. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-22 Biên bản hoàn tất; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 7. Lưu hồ sơ, cập nhật danh mục tài khoản/tài sản và rà soát sự cố nếu có truy cập bất thường sau thu hồi

Chủ trì: Tổ Công nghệ thông tin. Lưu hồ sơ, cập nhật danh mục tài khoản/tài sản và rà soát sự cố nếu có truy cập bất thường sau thu hồi. Kết quả phải được ghi nhận tại Danh mục cập nhật/BM-14 nếu có; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

7. Điểm kiểm soát bắt buộc

1. Thời điểm khóa phải khớp thời điểm quyết định có hiệu lực; không chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ đối với trường hợp khẩn cấp.

2. Tài khoản đặc quyền, VPN, email, chữ ký số và token được ưu tiên xử lý trước.

3. Không xóa hộp thư/tài khoản ngay nếu có yêu cầu lưu trữ; thực hiện khóa, bàn giao và lưu theo quy định.

4. Phải kiểm tra quyền phát sinh qua nhóm, tài khoản cục bộ và bí mật dùng chung.

8. Hồ sơ và thời hạn lưu

| STT | Hồ sơ | Mã | Nơi/chủ thể lưu | Thời hạn tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo thay đổi nhân sự | BM-20 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 2 | Checklist thu hồi | BM-21 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 3 | Biên bản hoàn tất/bàn giao | BM-22 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 4 | Log khóa tài khoản | Không mã | Tổ Công nghệ thông tin/nhà cung cấp | Tối thiểu 01 năm |
| 5 | Biên bản hoàn trả/xóa dữ liệu nhà cung cấp | Không mã | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |

Kiểm soát chung: Người thực hiện không tự phê duyệt yêu cầu do mình đề xuất khi cơ cấu cho phép tách vai trò. Mọi bằng chứng điện tử phải đặt tên, ghi ngày và lưu tại kho hồ sơ an ninh mạng có kiểm soát quyền.

QT-07 - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU VÀ CHO PHÉP VẬN HÀNH HỆ THỐNG

1. Mục đích

Bảo đảm hệ thống hoặc thay đổi được đánh giá điều kiện an ninh mạng, kiểm tra bằng tiêu chí đo lường được, tồn tại được xử lý và chỉ đưa vào vận hành khi đáp ứng phương án an ninh mạng cấp độ 2 theo Nghị định số 331/2026/NĐ-CP và TCVN 14423:2026.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho đầu tư mới, mua sắm, thuê dịch vụ, nâng cấp, tích hợp, di chuyển, thay đổi lớn và khắc phục có ảnh hưởng đáng kể đến Hệ thống.

3. Tài liệu viện dẫn

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; TCVN 14423:2026 An ninh mạng - Hệ thống thông tin - Yêu cầu cơ bản; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT được tham khảo trong phạm vi không trái với Luật An ninh mạng và Nghị định số 331/2026/NĐ-CP; Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thới Lai.

4. Trách nhiệm

| Chủ thể | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Chủ đầu tư/Đơn vị chủ trì | Tổ chức thử nghiệm, nghiệm thu theo hợp đồng và quy định đầu tư/mua sắm. |
| Phòng Kế hoạch tổng hợp | Xác định tiêu chí an ninh mạng, kiểm tra hồ sơ và tham gia nghiệm thu. |
| Chủ sở hữu nghiệp vụ | Xây dựng kịch bản, dữ liệu thử và xác nhận kết quả nghiệp vụ. |
| Tổ Công nghệ thông tin | Kiểm tra cấu hình, phân quyền, log, sao lưu, điểm yếu và khả năng hoàn tác. |
| Nhà thầu/nhà cung cấp | Chuẩn bị môi trường, thực hiện khắc phục, bàn giao tài liệu và bằng chứng. |
| Hội đồng/Tổ nghiệm thu, Lãnh đạo | Đánh giá, quyết định nghiệm thu và cho phép vận hành theo thẩm quyền. |

5. Lưu đồ tóm tắt

| Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Biểu mẫu/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn vị chủ trì/Phòng KHTH | Lập kế hoạch thử nghiệm: phạm vi, yêu cầu, tiêu chí đạt/không đạt, kịch bản, dữ liệu, nhân sự, thời gian, môi trường, sao lưu và hoàn tác. | BM-23 Kế hoạch/kịch bản thử nghiệm |
| 2 | Nhà cung cấp/Tổ Công nghệ thông tin | Kiểm tra điều kiện đầu vào: tài liệu thiết kế, danh mục thành phần, phiên bản, bản quyền, cấu hình, tài khoản, môi trường tách biệt và bản sao dự phòng. | BM-24 Checklist điều kiện |
| 3 | Tổ thử nghiệm | Thử chức năng, tích hợp, hiệu năng khi cần; xác thực, phân quyền, timeout, log, đồng bộ thời gian, sao lưu/khôi phục, mã độc, bản vá, cấu hình an toàn và quét điểm yếu. | BM-25 Biên bản kết quả thử nghiệm |
| 4 | Tổ thử nghiệm/Nhà cung cấp | Ghi lỗi, mức độ, bằng chứng, người xử lý và hạn; lỗi nghiêm trọng/cao phải khắc phục và thử lại; ngoại lệ cần chấp nhận rủi ro. | BM-26 Danh mục tồn tại |
| 5 | Phòng KHTH/Chủ sở hữu nghiệp vụ/ Hội đồng/Tổ nghiệm thu | Kiểm tra tài liệu bàn giao: thiết kế hoàn công, cấu hình, tài khoản, hướng dẫn, bản quyền, sao lưu, hỗ trợ, cam kết bảo mật và danh sách tồn tại. Đối chiếu yêu cầu hợp đồng/HSMT/HSYC/PATK, tiêu chí an ninh mạng và kết quả; kết luận đạt, đạt có điều kiện hoặc không đạt. | BM-27 Biên bản bàn giao, nghiệm thu và cho phép vận hành |
| 6 | Lãnh đạo có thẩm quyền | Cho phép vận hành; giao đơn vị vận hành, thời điểm, điều kiện theo dõi, tồn tại và hạn xử lý; cập nhật hồ sơ cấp độ nếu thay đổi phạm vi/cấp độ. | Quyết định/biên bản cho phép vận hành |

6. Diễn giải thực hiện

Bước 1. Lập kế hoạch thử nghiệm: phạm vi, yêu cầu, tiêu chí đạt/không đạt, kịch bản, dữ liệu, nhân sự, thời gian, môi trường, sao lưu và hoàn tác

Chủ trì: Đơn vị chủ trì/Phòng KHTH. Lập kế hoạch thử nghiệm: phạm vi, yêu cầu, tiêu chí đạt/không đạt, kịch bản, dữ liệu, nhân sự, thời gian, môi trường, sao lưu và hoàn tác. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-23 Kế hoạch/kịch bản thử nghiệm; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 2. Kiểm tra điều kiện đầu vào: tài liệu thiết kế, danh mục thành phần, phiên bản, bản quyền, cấu hình, tài khoản, môi trường tách biệt và bản sao dự phòng

Chủ trì: Nhà cung cấp/Tổ Công nghệ thông tin. Kiểm tra điều kiện đầu vào: tài liệu thiết kế, danh mục thành phần, phiên bản, bản quyền, cấu hình, tài khoản, môi trường tách biệt và bản sao dự phòng. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-24 Checklist điều kiện; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 3. Thử chức năng, tích hợp, hiệu năng khi cần; xác thực, phân quyền, timeout, log, đồng bộ thời gian, sao lưu/khôi phục, mã độc, bản vá, cấu hình an toàn và quét điểm yếu

Chủ trì: Tổ thử nghiệm. Thử chức năng, tích hợp, hiệu năng khi cần; xác thực, phân quyền, timeout, log, đồng bộ thời gian, sao lưu/khôi phục, mã độc, bản vá, cấu hình an toàn và quét điểm yếu. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-25 Biên bản kết quả thử nghiệm; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 4. Ghi lỗi, mức độ, bằng chứng, người xử lý và hạn; lỗi nghiêm trọng/cao phải khắc phục và thử lại; ngoại lệ cần chấp nhận rủi ro

Chủ trì: Tổ thử nghiệm/Nhà cung cấp. Ghi lỗi, mức độ, bằng chứng, người xử lý và hạn; lỗi nghiêm trọng/cao phải khắc phục và thử lại; ngoại lệ cần chấp nhận rủi ro. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-26 Danh mục tồn tại; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 5. Kiểm tra tài liệu bàn giao: thiết kế hoàn công, cấu hình, tài khoản, hướng dẫn, bản quyền, sao lưu, hỗ trợ, cam kết bảo mật và danh sách tồn tại

Chủ trì: Phòng KHTH/Chủ sở hữu nghiệp vụ. Kiểm tra tài liệu bàn giao: thiết kế hoàn công, cấu hình, tài khoản, hướng dẫn, bản quyền, sao lưu, hỗ trợ, cam kết bảo mật và danh sách tồn tại. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-27 Biên bản bàn giao, nghiệm thu và cho phép vận hành; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 6. Đối chiếu yêu cầu hợp đồng/HSMT/HSYC/PATK, tiêu chí an ninh mạng và kết quả; kết luận đạt, đạt có điều kiện hoặc không đạt

Chủ trì: Hội đồng/Tổ nghiệm thu. Đối chiếu yêu cầu hợp đồng/HSMT/HSYC/PATK, tiêu chí an ninh mạng và kết quả; kết luận đạt, đạt có điều kiện hoặc không đạt. Kết quả phải được ghi nhận tại BM-27 Biên bản bàn giao, nghiệm thu và cho phép vận hành; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

Bước 7. Cho phép vận hành; giao đơn vị vận hành, thời điểm, điều kiện theo dõi, tồn tại và hạn xử lý; cập nhật hồ sơ cấp độ nếu thay đổi phạm vi/cấp độ

Chủ trì: Lãnh đạo có thẩm quyền. Cho phép vận hành; giao đơn vị vận hành, thời điểm, điều kiện theo dõi, tồn tại và hạn xử lý; cập nhật hồ sơ cấp độ nếu thay đổi phạm vi/cấp độ. Kết quả phải được ghi nhận tại Quyết định/biên bản cho phép vận hành; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện khác phương án phải nêu rõ lý do, rủi ro và người phê duyệt.

7. Điểm kiểm soát bắt buộc

1. Tiêu chí nghiệm thu phải truy nguyên tới phương án được phê duyệt và các yêu cầu tại mục 4 TCVN 14423:2026; kiểm tra điều kiện an ninh mạng phải bao quát quy chế/quy trình, nhân sự, biện pháp quản lý - kỹ thuật, giám sát, ứng phó và khôi phục; không dùng kết luận chung 'đáp ứng' khi thiếu bằng chứng.

2. Không thử xâm nhập hoặc tải trên môi trường vận hành khi chưa có phê duyệt, thời gian và phương án bảo vệ.

3. Lỗi nghiêm trọng/cao không được chuyển thành tồn tại sau nghiệm thu nếu chưa có chấp nhận rủi ro và biện pháp bù được phê duyệt.

4. Bàn giao phải gồm tài khoản quản trị theo kênh an toàn; nhà thầu không được giữ tài khoản truy cập không có thời hạn. Không sử dụng dữ liệu người bệnh thật trong thử nghiệm nếu chưa được phê duyệt, che hoặc mã hóa và giám sát đầy đủ.

8. Hồ sơ và thời hạn lưu

| STT | Hồ sơ | Mã | Nơi/chủ thể lưu | Thời hạn tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch/kịch bản thử nghiệm | BM-23 | Đơn vị chủ trì | Theo hồ sơ dự án; tối thiểu 05 năm |
| 2 | Checklist điều kiện | BM-24 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | 05 năm |
| 3 | Kết quả thử nghiệm | BM-25 | Đơn vị chủ trì/Phòng KHTH | 05 năm |
| 4 | Danh mục tồn tại và thử lại | BM-26 | Đơn vị chủ trì | Đến khi đóng và 05 năm |
| 5 | Biên bản bàn giao, nghiệm thu và cho phép vận hành | BM-27 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Suốt vòng đời và 05 năm sau kết thúc |

Kiểm soát chung: Người thực hiện không tự phê duyệt yêu cầu do mình đề xuất khi cơ cấu cho phép tách vai trò. Mọi bằng chứng điện tử phải đặt tên, ghi ngày và lưu tại kho hồ sơ an ninh mạng có kiểm soát quyền.

PHẦN IV. DANH MỤC BIỂU MẪU PHẢI BAN HÀNH KÈM

Có thể thiết kế biểu mẫu dạng bảng một đến hai trang. Các trường dưới đây là nội dung tối thiểu; có thể bổ sung nhưng không được lược bỏ trường phê duyệt, thời gian, người thực hiện, kết quả và bằng chứng.

| Mã | Tên biểu mẫu | Quy trình |
| --- | --- | --- |
| BM-01 | Nhật ký vận hành mạng | QT-01 |
| BM-02 | Phiếu yêu cầu thay đổi | QT-01/QT-02 |
| BM-03 | Biên bản kiểm tra sau thay đổi | QT-01/QT-02 |
| BM-04 | Biên bản rà soát an ninh mạng | QT-01 |
| BM-05 | Danh mục tài sản phần cứng, phần mềm, hệ thống và dịch vụ | QT-02 |
| BM-06 | Checklist vận hành và cứng hóa | QT-02 |
| BM-07 | Phiếu quản lý bản vá và điểm yếu | QT-02 |
| BM-08 | Biên bản rà soát tài sản, nhà cung cấp và rủi ro | QT-02 |
| BM-09 | Danh mục và kế hoạch sao lưu | QT-03 |
| BM-10 | Nhật ký sao lưu | QT-03 |
| BM-11 | Phiếu yêu cầu khôi phục | QT-03 |
| BM-12 | Biên bản khôi phục dữ liệu | QT-03 |
| BM-13 | Biên bản kiểm thử phục hồi | QT-03 |
| BM-14 | Phiếu ghi nhận sự cố | QT-04 |
| BM-15 | Nhật ký xử lý và quản lý chứng cứ | QT-04 |
| BM-16 | Báo cáo kết quả xử lý sự cố | QT-04 |
| BM-17 | Phiếu yêu cầu cấp/thay đổi tài khoản và quyền | QT-05 |
| BM-18 | Checklist kiểm tra thiết bị đầu cuối | QT-05 |
| BM-19 | Biên bản rà soát quyền truy cập | QT-05 |
| BM-20 | Thông báo thay đổi nhân sự | QT-06 |
| BM-21 | Checklist thu hồi quyền, tài sản và dữ liệu | QT-06 |
| BM-22 | Biên bản hoàn tất thu hồi | QT-06 |
| BM-23 | Kế hoạch và kịch bản thử nghiệm | QT-07 |
| BM-24 | Checklist điều kiện thử nghiệm | QT-07 |
| BM-25 | Biên bản kết quả thử nghiệm | QT-07 |
| BM-26 | Danh mục tồn tại và kết quả thử lại | QT-07 |
| BM-27 | Biên bản bàn giao, nghiệm thu và cho phép vận hành | QT-07 |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-01 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-01 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

NHẬT KÝ VẬN HÀNH MẠNG

Số: ........../BM-01     Ngày lập: ...../...../20.....

| Kỳ ghi nhận | Từ ngày ...../...../20..... đến ngày ...../...../20..... |
| --- | --- |
| Người phụ trách | ................................................................................................ |
| Phạm vi | ☐ Đường truyền ☐ Firewall/Router ☐ Switch ☐ Wi-Fi ☐ VPN ☐ Khác: ................ |

1. Nhật ký kiểm tra và xử lý

| STT | Ngày/giờ | Thiết bị/đường truyền | Trạng thái/cảnh báo | Hành động và kết quả | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Tổng hợp cuối kỳ

| Số sự kiện bất thường | ............. sự kiện; số sự cố chuyển QT-04: ............. |
| --- | --- |
| Tồn tại chưa xử lý | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Đề xuất | ................................................................................................ ................................................................................................ |

| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI KIỂM TRA | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-02 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-01/QT-02 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI

Số: ........../BM-02     Ngày lập: ...../...../20.....

| Mã thay đổi | CHG-............. |
| --- | --- |
| Người/đơn vị đề nghị | ................................................................................................ |
| Tên thay đổi | ................................................................................................ |
| Lý do/mục tiêu | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Phạm vi/thành phần | ................................................................................................ |
| Thời gian dự kiến | Từ ..... giờ ..... ngày ...../...../20..... đến ..... giờ ..... ngày ...../...../20..... |
| Gián đoạn dự kiến | ☐ Không ☐ Có, thời gian: .......................; đối tượng ảnh hưởng: ........................ |

1. Phân tích tác động và rủi ro

| Nội dung | Mô tả/Đánh giá |
| --- | --- |
| Ảnh hưởng nghiệp vụ |  |
| Ảnh hưởng an ninh mạng/cấp độ |  |
| Dữ liệu/tài khoản/kết nối bị tác động |  |
| Rủi ro và biện pháp kiểm soát |  |
| Thông báo bên liên quan |  |

2. Kế hoạch thực hiện

| STT | Bước thực hiện | Người thực hiện | Thời gian | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Sao lưu trước thay đổi | ☐ Có ☐ Không áp dụng; vị trí/tệp: ........................................................................ |
| --- | --- |
| Tiêu chí kiểm tra | ................................................................................................ |
| Phương án hoàn tác | ................................................................................................ |
| Kết luận phê duyệt | ☐ Phê duyệt ☐ Phê duyệt có điều kiện ☐ Không phê duyệt |
| Điều kiện/ý kiến | ................................................................................................ |

| NGƯỜI ĐỀ NGHỊ | NGƯỜI THẨM TRA | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-03 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-01/QT-02 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU THAY ĐỔI

Số: ........../BM-03     Ngày lập: ...../...../20.....

| Mã thay đổi | CHG-............. |
| --- | --- |
| Tên thay đổi | ................................................................................................ |
| Thời gian thực hiện | ................................................................................................ |
| Người thực hiện | ................................................................................................ |
| Cấu hình/bản sao trước thay đổi | ................................................................................................ |

1. Kết quả kiểm tra

| STT | Tiêu chí kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đạt/Không đạt | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Có phát sinh lỗi | ☐ Không ☐ Có: ........................................................................................ |
| --- | --- |
| Thực hiện hoàn tác | ☐ Không ☐ Có, lúc: ................; kết quả: .................................................... |
| Tài liệu đã cập nhật | ☐ Sơ đồ ☐ Danh mục ☐ IP/VLAN ☐ Ma trận cổng ☐ Hướng dẫn ☐ Khác |
| Kết luận | ☐ Đạt ☐ Đạt có điều kiện ☐ Không đạt |
| Tồn tại/hạn xử lý | ................................................................................................ |

| NGƯỜI THỰC HIỆN | ĐẠI DIỆN NGHIỆP VỤ | NGƯỜI KIỂM TRA |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-04 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-01 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN RÀ SOÁT AN NINH MẠNG

Số: ........../BM-04     Ngày lập: ...../...../20.....

| Kỳ rà soát | ☐ 06 tháng đầu năm ☐ 06 tháng cuối năm ☐ Đột xuất |
| --- | --- |
| Ngày rà soát | ...../...../20..... |
| Phạm vi | ................................................................................................ |
| Thành phần | ................................................................................................ |

1. Danh mục kiểm tra

| STT | Nội dung kiểm tra | Đạt | Không đạt/Không áp dụng | Phát hiện/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơ đồ logic/vật lý, IP/VLAN, luồng dữ liệu được cập nhật trong 01 năm gần nhất | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 2 | Có vùng biên, máy chủ, nội bộ, không dây và DMZ khi có dịch vụ công khai | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 3 | Wi-Fi khách/thiết bị cá nhân và camera được tách khỏi mạng nội bộ | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 4 | Thiết bị mạng chính có phương án dự phòng và kiểm tra tính sẵn sàng | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 5 | Tường lửa tích hợp chống xâm nhập hoặc phương án tương đương giữa các vùng | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 6 | WAF hoặc phương án tương đương cho ứng dụng web (nếu có) | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 7 | Dịch vụ lọc tên miền chặn tên miền giả mạo, độc hại | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 8 | Ma trận cổng/dịch vụ áp dụng mặc định từ chối và được phê duyệt | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 9 | VPN/MFA, giới hạn IP nguồn, timeout và log cho truy cập từ xa/quản trị | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 10 | Thiết bị đồng bộ thời gian; cấu hình được sao lưu, định danh phiên bản | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 11 | Cơ sở dữ liệu chữ ký/nhận diện tấn công được cập nhật | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 12 | Không có tài sản phần cứng chưa quản lý hoặc kết nối trái phép | ☐ | ☐ / ☐ |  |

2. Kế hoạch khắc phục

| STT | Phát hiện | Mức độ | Biện pháp | Chủ trì | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI KIỂM TRA | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-05 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-02 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

DANH MỤC TÀI SẢN PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, HỆ THỐNG VÀ DỊCH VỤ

Số: ........../BM-05     Ngày lập: ...../...../20.....

Lưu ý: Ghi toàn bộ máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, thiết bị di động/IoT, phương tiện lưu trữ, phần mềm, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và dịch vụ. Rà soát tối thiểu hằng năm; tài sản trái phép phải loại bỏ, từ chối kết nối hoặc cách ly; khi chuyển giao phải xóa sạch dữ liệu.

| STT | Tên/Mã tài sản; IP-MAC-Serial | Loại/Vị trí/Mục đích | Chủ sở hữu/Người quản lý | Phiên bản/Bản quyền/Ngừng hỗ trợ | Dữ liệu/Phân loại | Trạng thái/Sao lưu/SLA/Đầu mối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ngày cập nhật | ...../...../20..... |
| --- | --- |
| Người cập nhật | ................................................................................................ |
| Thay đổi so với kỳ trước | ................................................................................................ |

| NGƯỜI LẬP | TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-06 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-02 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

CHECKLIST VẬN HÀNH VÀ CỨNG HÓA

Số: ........../BM-06     Ngày lập: ...../...../20.....

| Tên máy chủ/ứng dụng/dịch vụ | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Địa chỉ/URL/Vị trí | ................................................................................................ |
| Phiên bản | ........................................ |
| Chủ sở hữu/Người vận hành | ................................................................................................ |

| STT | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Không áp dụng | Bằng chứng/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có cấu hình chuẩn/tăng cường bảo mật được phê duyệt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Đổi/vô hiệu hóa tài khoản và mật khẩu mặc định | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Tài khoản quản trị định danh, tách tài khoản tác nghiệp | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | MFA cho quản trị, truy cập ngoài và bên thứ ba | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Mật khẩu 08 ký tự khi có MFA; 14 ký tự/4 nhóm khi chưa có MFA | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Mật khẩu quản trị đổi tối thiểu 01 lần/02 tháng | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Tài khoản không hoạt động quá 45 ngày đã vô hiệu hóa | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Tự khóa: người dùng 15 phút; quản trị/di động 05 phút | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Gỡ/vô hiệu hóa dịch vụ, giao thức, phần mềm không sử dụng | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Hệ điều hành/CSDL/ứng dụng còn hỗ trợ hoặc có biện pháp bù | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Bản vá đầu cuối kiểm tra/cập nhật tối thiểu hằng tháng | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Phòng chống mã độc thời gian thực và cập nhật tự động | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Thu thập log truy cập, ứng dụng, cảnh báo; đồng bộ thời gian | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14 | Log lưu tối thiểu 01 tháng và được bảo vệ khỏi sửa/xóa | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15 | Trình duyệt/thư điện tử nằm trong danh sách cho phép và còn hỗ trợ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 16 | Dữ liệu không công khai được mã hóa hoặc có kiểm soát tương đương | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Kết luận | ☐ Đủ điều kiện vận hành ☐ Có điều kiện ☐ Chưa đủ điều kiện |
| --- | --- |
| Yêu cầu khắc phục | ................................................................................................ |

| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI KIỂM TRA | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-07 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-02 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

PHIẾU QUẢN LÝ BẢN VÁ VÀ ĐIỂM YẾU

Số: ........../BM-07     Ngày lập: ...../...../20.....

| Mã điểm yếu/bản vá | VUL/PATCH-............. |
| --- | --- |
| Tài sản bị ảnh hưởng | ................................................................................................ |
| Nguồn cảnh báo/CVE | ................................................................................................ |
| Ngày phát hiện | ...../...../20..... |
| Mức độ | ☐ Nghiêm trọng ☐ Cao ☐ Trung bình ☐ Thấp |
| Khả năng khai thác/phơi bày | ................................................................................................ |
| Ảnh hưởng dự kiến | ................................................................................................ |

1. Phương án xử lý

| Lựa chọn | ☐ Vá/nâng cấp ☐ Cấu hình giảm thiểu ☐ Cô lập ☐ Gỡ bỏ ☐ Chấp nhận rủi ro |
| --- | --- |
| Biện pháp bù | ................................................................................................ |
| Kế hoạch thử/hoàn tác | ................................................................................................ |
| Người thực hiện/Hạn | ........................................................ / ...../...../20..... |

2. Kết quả

| Ngày/giờ | Hành động | Kết quả | Bằng chứng | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kiểm tra lại | ☐ Đã khắc phục ☐ Còn tồn tại ☐ Chấp nhận rủi ro đến ngày ...../...../20..... |
| --- | --- |
| Ý kiến phê duyệt | ................................................................................................ |

| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI KIỂM TRA | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-08 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-02 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN RÀ SOÁT TÀI SẢN, NHÀ CUNG CẤP VÀ RỦI RO

Số: ........../BM-08     Ngày lập: ...../...../20.....

| Kỳ rà soát | ☐ 06 tháng ☐ Hằng năm ☐ Đột xuất |
| --- | --- |
| Phạm vi | ................................................................................................ |
| Thành phần | ................................................................................................ |

| STT | Đối tượng/Rủi ro/Nhà cung cấp | Hiện trạng - Khả năng/Tác động | Bằng chứng | Biện pháp/Chủ sở hữu/Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài sản phần cứng và tài sản chưa được quản lý |  |  |  |
| 2 | Phần mềm hợp lệ, phần mềm trái phép/ngoại lệ |  |  |  |
| 3 | Tài sản thông tin, phân loại và danh sách quyền truy cập |  |  |  |
| 4 | Tài khoản, MFA, mật khẩu, tài khoản không hoạt động |  |  |  |
| 5 | Lỗ hổng, bản vá, nền tảng hết hỗ trợ |  |  |  |
| 6 | Nhật ký, sao lưu, khôi phục và hạ tầng tách biệt |  |  |  |
| 7 | Nhà cung cấp: phân loại, hợp đồng, trách nhiệm, sự cố, bàn giao/xóa dữ liệu |  |  |  |
| 8 | Rủi ro thay đổi kiến trúc/kết nối/chia sẻ dữ liệu |  |  |  |
| 9 | Kết quả kiểm tra, hành động khắc phục và rủi ro còn lại |  |  |  |

| Kết luận chung | ☐ Đạt ☐ Đạt một phần ☐ Không đạt |
| --- | --- |
| Kiến nghị | ................................................................................................ ................................................................................................ |

| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI KIỂM TRA | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-09 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-03 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH SAO LƯU

Số: ........../BM-09     Ngày lập: ...../...../20.....

| STT | Dữ liệu/Nguồn | Chủ sở hữu | Phân loại: Công khai/Nội bộ/Hạn chế; Mức quan trọng | RPO/RTO | Tần suất/Thời điểm | Đích/Bản độc lập | Giữ bản/Phiên bản/Mã hóa/Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nguyên tắc áp dụng

| Dữ liệu quan trọng do Bệnh viện quản lý | Tối thiểu hằng ngày; RPO đề xuất không quá 24 giờ; RTO đề xuất không quá 08 giờ làm việc. |
| --- | --- |
| Dữ liệu nghiệp vụ thông thường | Tối thiểu hằng tuần hoặc theo yêu cầu chủ sở hữu. |
| Cấu hình thiết bị | Khi có thay đổi và tối thiểu hằng tháng. |
| Dữ liệu hệ thống dùng chung | Ghi trách nhiệm của chủ quản/nhà cung cấp; chỉ xuất bản sao khi được phép. |
| Kiểm thử phục hồi | Tối thiểu 01 lần/năm và sau thay đổi lớn. |

| CHỦ SỞ HỮU DỮ LIỆU | TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-10 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-03 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

NHẬT KÝ SAO LƯU

Số: ........../BM-10     Ngày lập: ...../...../20.....

| Kỳ theo dõi | Từ ...../...../20..... đến ...../...../20..... |
| --- | --- |
| Hệ thống/Phạm vi | ................................................................................................ |

| STT | Bắt đầu/Kết thúc | Bộ dữ liệu/Loại sao lưu | Nguồn/Đích | Dung lượng/Mã kiểm tra | Kết quả | Lỗi và xử lý | Người kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tổng số phiên | ............. |
| --- | --- |
| Thành công/Thất bại | ............. / ............. |
| Lỗi chưa đóng | ................................................................................................ |
| Đề xuất | ................................................................................................ |

| NGƯỜI THỰC HIỆN | NGƯỜI KIỂM TRA | PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-11 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-03 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

PHIẾU YÊU CẦU KHÔI PHỤC

Số: ........../BM-11     Ngày lập: ...../...../20.....

| Người/đơn vị yêu cầu | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Hệ thống/Bộ dữ liệu | ................................................................................................ |
| Lý do khôi phục | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Điểm phục hồi mong muốn | Ngày/giờ: ...................................................................................... |
| Phạm vi dữ liệu | ................................................................................................ |
| Mức ưu tiên | ☐ Khẩn cấp ☐ Cao ☐ Thông thường |
| Ảnh hưởng dự kiến | ................................................................................................ |
| Bảo toàn dữ liệu hiện tại | ☐ Đã sao lưu ☐ Không thể sao lưu, lý do: ...................................................... |
| Thời gian thực hiện dự kiến | ................................................................................................ |
| Người thực hiện/Nhà cung cấp | ................................................................................................ |

| Phê duyệt | ☐ Đồng ý ☐ Đồng ý có điều kiện ☐ Không đồng ý |
| --- | --- |
| Điều kiện/Ý kiến | ................................................................................................ |

| NGƯỜI YÊU CẦU | CHỦ SỞ HỮU DỮ LIỆU | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-12 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-03 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN KHÔI PHỤC DỮ LIỆU

Số: ........../BM-12     Ngày lập: ...../...../20.....

| Tham chiếu yêu cầu | BM-11 số: ........................ |
| --- | --- |
| Hệ thống/Bộ dữ liệu | ................................................................................................ |
| Bản sao sử dụng | Ngày/giờ: ................; vị trí: ................................................................... |
| Môi trường khôi phục | ☐ Thử nghiệm ☐ Vận hành ☐ Khác: ........................................................ |
| Thời gian bắt đầu/kết thúc | ................................................................................................ |

| STT | Bước thực hiện | Kết quả | Bằng chứng/Log | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Xác nhận kết quả

| Kiểm tra mã độc | ☐ Đạt ☐ Không đạt ☐ Không áp dụng |
| --- | --- |
| Tính nguyên vẹn | ☐ Đạt ☐ Không đạt; phương pháp: .......................................................... |
| Tính đầy đủ/khả năng sử dụng | ☐ Đạt ☐ Không đạt; ý kiến chủ sở hữu: ................................................... |
| RPO thực tế | ................................................ |
| RTO thực tế | ................................................ |
| Kết luận | ☐ Khôi phục thành công ☐ Thành công có điều kiện ☐ Thất bại |
| Tồn tại/Đề xuất | ................................................................................................ |

| NGƯỜI THỰC HIỆN | CHỦ SỞ HỮU DỮ LIỆU | NGƯỜI KIỂM TRA |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-13 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-03 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN KIỂM THỬ PHỤC HỒI

Số: ........../BM-13     Ngày lập: ...../...../20.....

| Kế hoạch kiểm thử | Số: .................... ngày ...../...../20..... |
| --- | --- |
| Kịch bản | ................................................................................................ |
| Dữ liệu mẫu/Phạm vi | ................................................................................................ |
| Môi trường | ................................................................................................ |
| RPO/RTO mục tiêu | RPO: ........................; RTO: ........................ |
| Thành phần tham gia | ................................................................................................ |

| STT | Bước/Kịch bản | Tiêu chí đạt | Kết quả thực tế | Đạt/Không đạt | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RPO/RTO thực tế | RPO: ........................; RTO: ........................ |
| --- | --- |
| Kết luận | ☐ Đạt ☐ Đạt có điều kiện ☐ Không đạt |
| Bài học/Tồn tại | ................................................................................................ |
| Hành động khắc phục/Hạn | ................................................................................................ |

| ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT | CHỦ SỞ HỮU DỮ LIỆU | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-14 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-04 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

PHIẾU GHI NHẬN SỰ CỐ

Số: ........../BM-14     Ngày lập: ...../...../20.....

| Mã sự cố | INC-............. |
| --- | --- |
| Mã sự cố | INC-............. |
| Thời điểm phát hiện/Báo nội bộ | ..... giờ ..... ngày ...../...../20..... |
| Người/đơn vị phát hiện | ................................................................................ |
| Hệ thống, tài sản, dữ liệu bị ảnh hưởng | ................................................................................ |
| Mức độ | ☐ Thông thường ☐ Nghiêm trọng ☐ Có dấu hiệu ANQG/TTATXH/gián đoạn nghiêm trọng |
| Thời hạn báo cáo | ☐ Báo ngay ☐ Thông báo 24 giờ ☐ Báo cáo nguyên nhân/khắc phục 72 giờ |
| Biện pháp ban đầu/Chứng cứ | ................................................................................ |

Phân loại ban đầu

| Loại sự cố | ☐ Mã độc ☐ Tài khoản ☐ Mạng ☐ Dữ liệu ☐ Lừa đảo ☐ Mất thiết bị ☐ Khác |
| --- | --- |
| Mức độ ưu tiên | ☐ Khẩn cấp ☐ Cao ☐ Trung bình ☐ Thấp |
| Khả năng lan rộng | ☐ Có ☐ Không ☐ Chưa xác định |
| Đầu mối xử lý | ................................................................................................ |
| Thông báo/Chuyển xử lý lúc | ..... giờ ..... phút, ngày ...../...../20..... |

| NGƯỜI GHI NHẬN | TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | LÃNH ĐẠO/ĐẦU MỐI |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-15 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-04 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

NHẬT KÝ XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CỨ

Số: ........../BM-15     Ngày lập: ...../...../20.....

| Mã sự cố | INC-............. |
| --- | --- |
| Người chỉ huy/Điều phối | ................................................................................................ |
| Kho chứng cứ | ................................................................................................ |

1. Nhật ký xử lý theo dòng thời gian

| STT | Ngày/giờ | Người/Đơn vị | Hành động/Quyết định | Kết quả/Bằng chứng | Phê duyệt/Tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Danh mục chứng cứ và chuỗi bàn giao

| STT | Mô tả chứng cứ/Tệp | Nguồn/Thời điểm thu | Mã băm/Nhãn | Nơi lưu | Bàn giao từ - đến/Thời gian/Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lưu ý: Không sửa nội dung chứng cứ gốc. Bản sao phân tích phải được định danh riêng; mọi lần bàn giao, sao chép hoặc truy cập phải được ghi nhận.

| NGƯỜI LẬP NHẬT KÝ | ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CÔNG AN CÓ THẨM QUYỀN (NẾU CÓ) | NGƯỜI ĐIỀU PHỐI |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-16 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-04 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ SỰ CỐ

Số: ........../BM-16     Ngày lập: ...../...../20.....

| Mã/Tên sự cố | INC-............. / ................................................................................. |
| --- | --- |
| Mã/Tên sự cố | INC-............. / ............................................................ |
| Mốc báo cáo | ☐ Thông báo ban đầu 24 giờ ☐ Báo cáo 72 giờ ☐ Cập nhật ☐ Kết thúc |
| Nơi nhận/Thời điểm gửi | ................................................................................ |
| Tình trạng hiện tại | ☐ Đã khôi phục ☐ Đang xử lý ☐ Theo dõi tăng cường |

1. Tóm tắt diễn biến

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2. Phạm vi và ảnh hưởng/thiệt hại

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

3. Nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gốc

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

4. Biện pháp cô lập, xử lý và khôi phục

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

5. Báo cáo, điều phối và thông tin đã cung cấp

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

6. Kết quả khôi phục và tình trạng hiện tại

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

7. Bài học kinh nghiệm

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

8. Kế hoạch phòng ngừa tái diễn

| STT | Hành động | Chủ trì | Hạn | Tiêu chí hoàn thành | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NGƯỜI LẬP | ĐẦU MỐI CNTT/AN NINH MẠNG | BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-17 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-05 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

PHIẾU YÊU CẦU CẤP/THAY ĐỔI TÀI KHOẢN VÀ QUYỀN

Số: ........../BM-17     Ngày lập: ...../...../20.....

| Loại yêu cầu | ☐ Cấp mới ☐ Thay đổi quyền ☐ Gia hạn ☐ Khóa/Mở khóa ☐ Đặt lại thông tin xác thực |
| --- | --- |
| Họ tên/Chức vụ/Đơn vị | ................................................................................................ |
| Tên tài khoản đề nghị | ................................................................................................ |
| Hệ thống/Ứng dụng | ................................................................................................ |
| Quyền/Nhóm quyền | ................................................................................................ |
| Lý do nghiệp vụ | ................................................................................................ |
| Thời hạn quyền | Từ ...../...../20..... đến ...../...../20..... ☐ Không thời hạn, lý do: ................ |
| Người quản lý trực tiếp | ................................................................................................ |
| Có quyền đặc quyền | ☐ Không ☐ Có; phạm vi: ........................................................................ |

Kiểm tra và phê duyệt

| Nguyên tắc tối thiểu | ☐ Đạt ☐ Không đạt |
| --- | --- |
| Xung đột nhiệm vụ | ☐ Không ☐ Có; biện pháp: ...................................................................... |
| MFA | ☐ Bắt buộc ☐ Không hỗ trợ ☐ Không áp dụng |
| Kết luận | ☐ Phê duyệt ☐ Phê duyệt có điều kiện ☐ Không phê duyệt |
| Ngày cấp/Người cấp | ................................................................................................ |
| Bàn giao bí mật | ☐ Kênh riêng ☐ Buộc đổi mật khẩu lần đầu ☐ Người dùng đã xác nhận |

| NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/TRƯỞNG KHOA/PHÒNG | CHỦ SỞ HỮU HỆ THỐNG | NGƯỜI CẤP QUYỀN |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-18 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-05 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

CHECKLIST KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

Số: ........../BM-18     Ngày lập: ...../...../20.....

| Mã tài sản/Serial | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Loại/Model | ................................................................................................ |
| Người sử dụng/Đơn vị | ................................................................................................ |
| Hệ điều hành/Phiên bản | ................................................................................................ |
| IP/MAC/Vị trí | ................................................................................................ |

| STT | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Không áp dụng | Bằng chứng/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị có trong danh mục và được phê duyệt kết nối | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Hệ điều hành còn hỗ trợ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Đã cài bản vá hiện hành | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Phần mềm chống mã độc hoạt động/cập nhật | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Tường lửa thiết bị được bật | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Khóa màn hình tự động | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Mật khẩu/PIN đáp ứng chính sách | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Quyền quản trị cục bộ được hạn chế | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Mã hóa ổ đĩa khi xử lý dữ liệu nhạy cảm | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Chỉ cài phần mềm có nguồn gốc hợp lệ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 | USB/phương tiện lưu trữ được kiểm soát | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Không có bộ phát/chia sẻ mạng trái phép | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Đồng bộ thời gian và ghi log khi hỗ trợ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14 | Dữ liệu lưu đúng vị trí được phê duyệt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15 | Không cấu hình tài khoản/dịch vụ cá nhân cho dữ liệu công vụ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Kết luận | ☐ Cho phép kết nối LAN ☐ Chỉ Wi-Fi khách/cách ly ☐ Không cho phép kết nối |
| --- | --- |
| Tồn tại/Hạn khắc phục | ................................................................................................ |

| NGƯỜI SỬ DỤNG | TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | NGƯỜI KIỂM TRA |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-19 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-05 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN RÀ SOÁT QUYỀN TRUY CẬP

Số: ........../BM-19     Ngày lập: ...../...../20.....

| Kỳ rà soát | ☐ 06 tháng đầu năm ☐ 06 tháng cuối năm ☐ Đột xuất |
| --- | --- |
| Hệ thống/Phạm vi | ................................................................................................ |
| Chủ sở hữu hệ thống/dữ liệu | ................................................................................................ |

| STT | Họ tên/Tài khoản/Loại | Đơn vị/Chức vụ | Quyền/MFA/Đổi MK gần nhất | Hoạt động gần nhất/Nhu cầu | Quyết định | Ngày xử lý/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tổng tài khoản rà soát | ............. |
| --- | --- |
| Giữ nguyên/Sửa/Khóa | ............. / ............. / ............. |
| Tài khoản không xác định chủ | .............; phương án: ......................................................................... |
| Tồn tại | ................................................................................................ |

| CHỦ SỞ HỮU HỆ THỐNG/DỮ LIỆU | TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-20 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-06 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Số: ........../BM-20     Ngày lập: ...../...../20.....

| Kính gửi | - Phòng Kế hoạch tổng hợp; - Tổ Công nghệ thông tin; - Phòng Tổ chức - Hành chính; - Trưởng khoa/phòng/phụ trách trạm y tế liên quan; - Nhà cung cấp/chủ quản hệ thống dùng chung (nếu có). |
| --- | --- |
| Họ tên/Chức vụ/Đơn vị | ................................................................................................ |
| Loại thay đổi | ☐ Nghỉ việc ☐ Chuyển công tác ☐ Thay đổi nhiệm vụ ☐ Đình chỉ ☐ Nghỉ dài hạn ☐ Hết hợp đồng |
| Thời điểm hiệu lực | ..... giờ ..... phút, ngày ...../...../20..... |
| Mức độ xử lý | ☐ Khẩn cấp - khóa ngay ☐ Theo thời điểm hiệu lực ☐ Điều chỉnh quyền |
| Người nhận bàn giao | ................................................................................................ |
| Yêu cầu chính | ☐ Thu hồi tài khoản/quyền ☐ Thu hồi tài sản ☐ Bàn giao dữ liệu ☐ Thu hồi chữ ký số/token ☐ Đổi bí mật dùng chung |
| Ghi chú | ................................................................................................ |

Đề nghị các bên thực hiện và xác nhận theo BM-21, BM-22; trường hợp không hoàn thành đúng thời điểm phải báo cáo ngay người có thẩm quyền.

| NGƯỜI LẬP THÔNG BÁO | TRƯỞNG KHOA/PHÒNG | BAN GIÁM ĐỐC/PHÒNG KHTH |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-21 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-06 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

CHECKLIST THU HỒI QUYỀN, TÀI SẢN VÀ DỮ LIỆU

Số: ........../BM-21     Ngày lập: ...../...../20.....

| Tham chiếu BM-20 | Số: .................... ngày ...../...../20..... |
| --- | --- |
| Đối tượng thu hồi | ................................................................................................ |
| Thời điểm hiệu lực | ................................................................................................ |

| STT | Nội dung | Có áp dụng | Đã hoàn tất | Không hoàn tất/Lý do | Bằng chứng/Người thực hiện/Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài khoản miền/máy tính cục bộ | ☐ | ☐ |  |  |
| 2 | Email công vụ và phiên đăng nhập | ☐ | ☐ |  |  |
| 3 | Ứng dụng dùng chung/chuyên ngành | ☐ | ☐ |  |  |
| 4 | VPN/truy cập từ xa | ☐ | ☐ |  |  |
| 5 | Tài khoản quản trị/đặc quyền | ☐ | ☐ |  |  |
| 6 | MFA/token/khóa bảo mật | ☐ | ☐ |  |  |
| 7 | Chữ ký số/chứng thư số/SIM ký số | ☐ | ☐ |  |  |
| 8 | Mật khẩu/bí mật dùng chung liên quan | ☐ | ☐ |  |  |
| 9 | Máy tính/điện thoại/thiết bị CNTT | ☐ | ☐ |  |  |
| 10 | USB/ổ cứng/phương tiện lưu trữ | ☐ | ☐ |  |  |
| 11 | Thẻ ra vào/chìa khóa/mã PIN | ☐ | ☐ |  |  |
| 12 | Hồ sơ, tài liệu và dữ liệu công việc | ☐ | ☐ |  |  |
| 13 | Quyền chia sẻ thư mục/kho dữ liệu | ☐ | ☐ |  |  |
| 14 | Nhóm thư/nhóm cộng tác/kênh nhắn tin | ☐ | ☐ |  |  |
| 15 | Tài khoản do nhà cung cấp quản lý | ☐ | ☐ |  |  |
| 16 | Kiểm tra đăng nhập sau thu hồi | ☐ | ☐ |  |  |

| Nội dung còn mở | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Ngoại lệ/Phê duyệt đến ngày | ................................................................................................ |

| ĐỐI TƯỢNG/NGƯỜI BÀN GIAO | TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | TRƯỞNG ĐƠN VỊ/PHÒNG TC-HC |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-22 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-06 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN HOÀN TẤT THU HỒI

Số: ........../BM-22     Ngày lập: ...../...../20.....

| Đối tượng | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Quyết định/Thông báo tham chiếu | ................................................................................................ |
| Thời điểm hiệu lực | ................................................................................................ |
| Checklist BM-21 số | ................................................................................................ |
| Người nhận bàn giao | ................................................................................................ |

1. Kết quả tổng hợp

| Nhóm nội dung | Kết quả | Bằng chứng/Tham chiếu | Ngoại lệ/Hạn xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài khoản và quyền truy cập |  |  |  |
| Tài khoản đặc quyền/VPN/MFA/chữ ký số |  |  |  |
| Thiết bị, tài sản, thẻ/khóa |  |  |  |
| Dữ liệu và hồ sơ công việc |  |  |  |
| Tài khoản nhà cung cấp/đơn vị ngoài |  |  |  |
| Kiểm tra log sau thu hồi |  |  |  |

| Kết luận | ☐ Hoàn tất đầy đủ ☐ Hoàn tất có ngoại lệ ☐ Chưa hoàn tất |
| --- | --- |
| Ngoại lệ được phê duyệt bởi | ................................................................................................ |
| Hạn đóng cuối cùng | ...../...../20..... |
| Sự cố/truy cập bất thường | ☐ Không ☐ Có, đã chuyển QT-04 mã sự cố: .............................................. |

| NGƯỜI BÀN GIAO/ĐẠI DIỆN | TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-23 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-07 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

KẾ HOẠCH VÀ KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

Số: ........../BM-23     Ngày lập: ...../...../20.....

| Tên hệ thống/hạng mục | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Đơn vị chủ trì | ................................................................................................ |
| Nhà thầu/Nhà cung cấp | ................................................................................................ |
| Phạm vi thử nghiệm | ................................................................................................ |
| Môi trường | ☐ Thử nghiệm ☐ Tiền vận hành ☐ Vận hành có kiểm soát |
| Thời gian | ................................................................................................ |
| Dữ liệu thử | ☐ Dữ liệu giả lập ☐ Dữ liệu đã che/mã hóa ☐ Dữ liệu thật được phê duyệt |
| Sao lưu/Hoàn tác | ................................................................................................ |
| Thành phần tham gia | ................................................................................................ |

Danh sách kịch bản

| Mã TC | Yêu cầu tham chiếu | Bước thử/Dữ liệu | Kết quả mong đợi | Tiêu chí đạt | Người thực hiện | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Phê duyệt kế hoạch

| Rủi ro thử nghiệm | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Biện pháp bảo vệ | ................................................................................................ |
| Kết luận | ☐ Phê duyệt ☐ Phê duyệt có điều kiện ☐ Không phê duyệt |

| ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | PHÒNG KHTH/TỔ CNTT | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-24 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-07 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

CHECKLIST ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM

Số: ........../BM-24     Ngày lập: ...../...../20.....

| Hệ thống/Hạng mục | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Kế hoạch BM-23 số | ................................................................................................ |
| Ngày kiểm tra điều kiện | ...../...../20..... |

| STT | Điều kiện | Đạt | Không đạt | Không áp dụng | Bằng chứng/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu yêu cầu/HSMT/HSYC/Hợp đồng/PATK đầy đủ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Thiết kế, sơ đồ và danh mục thành phần/phiên bản | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Bản quyền/chứng từ và trạng thái hỗ trợ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Môi trường thử nghiệm tách biệt hợp lý | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Dữ liệu thử được phê duyệt và bảo vệ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Tài khoản/nhóm quyền thử nghiệm đã cấp | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Bản sao dự phòng trước thử nghiệm | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Phương án hoàn tác và người quyết định | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Kịch bản, tiêu chí đạt/không đạt đã phê duyệt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Công cụ thử nghiệm được phép sử dụng | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Khung thời gian và thông báo bên liên quan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Giám sát/log trong thời gian thử | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Biện pháp hạn chế ảnh hưởng/gián đoạn | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14 | Danh sách nhân sự và đầu mối khẩn cấp | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15 | Điều kiện an toàn vật lý/nguồn điện khi liên quan | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Kết luận | ☐ Đủ điều kiện thử nghiệm ☐ Có điều kiện ☐ Chưa đủ điều kiện |
| --- | --- |
| Điều kiện phải hoàn tất | ................................................................................................ |

| NHÀ CUNG CẤP/ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | NGƯỜI CHO PHÉP THỬ |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-25 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-07 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: ........../BM-25     Ngày lập: ...../...../20.....

| Hệ thống/Hạng mục | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Kế hoạch BM-23 số | ................................................................................................ |
| Thời gian/Môi trường | ................................................................................................ |
| Thành phần | ................................................................................................ |

| Mã TC | Yêu cầu tham chiếu | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đạt/Không đạt | Mã lỗi/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tổng hợp

| Tổng kịch bản | ............. |
| --- | --- |
| Đạt/Không đạt/Chưa thực hiện | ............. / ............. / ............. |
| Lỗi nghiêm trọng/Cao | ............. / ............. |
| Ảnh hưởng phát sinh | ................................................................................................ |
| Kết luận | ☐ Đạt ☐ Đạt có điều kiện ☐ Không đạt; chuyển tồn tại sang BM-26 |

| ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP | ĐẠI DIỆN NGHIỆP VỤ | ĐẠI DIỆN CNTT/AN NINH MẠNG |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-26 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-07 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

DANH MỤC TỒN TẠI VÀ KẾT QUẢ THỬ LẠI

Số: ........../BM-26     Ngày lập: ...../...../20.....

| Hệ thống/Hạng mục | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Biên bản BM-25 số | ................................................................................................ |
| Người quản lý danh mục | ................................................................................................ |

| Mã lỗi | Mô tả/Yêu cầu bị ảnh hưởng | Mức độ | Biện pháp/Chủ trì | Hạn | Kết quả thử lại/Bằng chứng | Trạng thái/Chấp nhận rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lỗi nghiêm trọng/cao còn mở | ☐ Không ☐ Có: ........................................................................................ |
| --- | --- |
| Ngoại lệ/chấp nhận rủi ro | Số văn bản/người phê duyệt/thời hạn: .......................................................... |
| Kết luận | ☐ Đủ điều kiện nghiệm thu ☐ Nghiệm thu có điều kiện ☐ Chưa đủ điều kiện |

| NHÀ CUNG CẤP/CHỦ TRÌ | TỔ THỬ NGHIỆM | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỚI LAI | Mã biểu mẫu: BM-27 Phiên bản: 2.0 |
| --- | --- |
|  | Quy trình áp dụng: QT-07 Ngày hiệu lực: ...../...../20..... |

BIÊN BẢN BÀN GIAO, NGHIỆM THU VÀ CHO PHÉP VẬN HÀNH

Số: ........../BM-27     Ngày lập: ...../...../20.....

| Tên hệ thống/hạng mục | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Căn cứ hợp đồng/Quyết định | ................................................................................................ |
| Đơn vị giao/Nhà cung cấp | ................................................................................................ |
| Đơn vị nhận/Vận hành | Phòng Kế hoạch tổng hợp |
| Thời gian/Địa điểm | ................................................................................................ |
| Thành phần | ................................................................................................ |

1. Checklist hồ sơ và thành phần bàn giao

| STT | Nội dung | Đã bàn giao | Chưa bàn giao/Không áp dụng | Số lượng/Vị trí/Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế hoàn công, sơ đồ logic/vật lý | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 2 | Danh mục thiết bị, phần mềm, phiên bản, serial/bản quyền | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 3 | Tệp cấu hình và bản sao dự phòng | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 4 | Danh sách tài khoản quản trị; bàn giao bí mật qua kênh an toàn | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 5 | Hướng dẫn cài đặt, vận hành, quản trị và xử lý sự cố | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 6 | Kế hoạch sao lưu/khôi phục, RPO/RTO | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 7 | Cấu hình log/NTP/giám sát/chống mã độc | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 8 | SLA, bảo hành, bảo trì và đầu mối hỗ trợ | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 9 | Kết quả kiểm thử BM-25 | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 10 | Danh mục tồn tại/thử lại BM-26 | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 11 | Cam kết bảo mật và thu hồi tài khoản nhà thầu | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 12 | Tài liệu đào tạo/chuyển giao | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 13 | Mã nguồn/tài liệu phát triển nếu thuộc phạm vi mua sắm | ☐ | ☐ / ☐ |  |
| 14 | Biên bản kiểm kê thực tế và ảnh bằng chứng | ☐ | ☐ / ☐ |  |

2. Kết quả nghiệm thu

| Nhóm yêu cầu | Căn cứ/Tiêu chí | Kết quả | Tồn tại/Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Chức năng nghiệp vụ | Hợp đồng/Yêu cầu/Kịch bản | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Hiệu năng và tính sẵn sàng | PATK/Kịch bản | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Xác thực và phân quyền | Cấp độ 2/PATK | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Cấu hình an toàn, bản vá, mã độc | Cấp độ 2/PATK | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Nhật ký, NTP và giám sát | Cấp độ 2/PATK | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Sao lưu và khôi phục | RPO/RTO/PATK | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Tài liệu và chuyển giao | Checklist mục 1 | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |

3. Kết luận và cho phép vận hành

| Kết luận nghiệm thu | ☐ Nghiệm thu đạt ☐ Đạt có điều kiện ☐ Không nghiệm thu |
| --- | --- |
| Tồn tại và hạn xử lý | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Chấp nhận rủi ro/ngoại lệ | ☐ Không ☐ Có, văn bản số: ................; có hiệu lực đến: ...../...../20..... |
| Quyết định vận hành | ☐ Cho phép vận hành từ ..... giờ ..... ngày ...../...../20..... ☐ Chỉ vận hành có điều kiện: .................................................................... ☐ Chưa cho phép vận hành |
| Đơn vị/người chịu trách nhiệm vận hành | ................................................................................................ |
| Chế độ theo dõi sau vận hành | ................................................................................................ |
| Cập nhật hồ sơ cấp độ | ☐ Không thay đổi phạm vi/cấp độ ☐ Phải cập nhật/đánh giá lại |

| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIAO/NHÀ CUNG CẤP | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH | CHỦ TỊCH/BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |